莫力达瓦达斡尔族自治旗国家基本气象站探测环境保护专项规划

（2023—2050年）

2023年 7月
目  录
 一、区域概况
1

（一）地理位置
1

（二）地形地貌
1

（三）气候条件
1

（四）行政区划及人口情况
2

（五）区域规划
2

二、气象观测站现状与评价
2

（一）气象观测站基本情况
2

（二）气象观测站现状分析与评价
4

（三）气象观测站周边现状与规划校核分析
6

三、规划内容
8

（一）规划目标和主要任务
8

（二）气象探测环境保护要求
8

四、规划实施措施
11

（一）管理职责
11

（二）行政许可
11

（三）控规的调整
11

（四）与已依法取得规划行政许可项目的协调
12

（五）行政处罚
12

（六）本规划由莫旗气象局组织编制
12


 一、区域概况

（一）地理位置

莫力达瓦达斡尔族自治旗（以下简称莫旗）位于内蒙古自治区呼伦贝尔市东部，大兴安岭东南麓，嫩江右岸，大兴安岭山脉与松嫩平原交汇地带。莫力达瓦，系达斡尔语，意为“只有骑马才能翻越的山岭”。莫旗东隔嫩江与黑龙江省讷河市、嫩江县相望，西南与黑龙江省甘南县毗邻，北、西部与内蒙古自治区鄂伦春自治旗和阿荣旗山水相接。111国道自西向东、折北贯穿旗境，嫩林铁路穿越自治旗东北部各乡镇。
（二）地形地貌

    莫旗地处大兴安岭东麓浅山与松嫩平原交汇地带，南部是地势平坦的平原，北部、西部为低山丘陵，海拔在173～402米 之间，地势西北高，东南低，并由西北向东南呈梯形逐降，山丘一般坡度在13～30度之间，最大坡度35度。

（三）气候条件

莫旗地处内陆中温带北部，属中温带半湿润型大陆性气候，因受纬度制约和内陆海洋高低气压和季风的交替影响，四季气候变化显著。主要气候特点是，积温有效性高，无霜期较短，春季升温迅速，风大干旱少雨；夏季温热多雨，但较短促；秋季降温急剧，早霜；冬季漫长寒冷。年平均气温2.8℃，历史极端最高气温为40.1℃，历史极端最低气温为-40.4℃；年平均降水量507.8毫米，降水主要集中在6-8月；年平均日照时数2637.2小时，日照丰富；年平均风速为2.5米/秒，全年以偏北风为主，年平均大风日数为9.8天；年无霜期平均为148.6天，9月份就开始出现秋霜冻害。主要气象灾害有暴雨、洪涝、冰雹、干旱、高温、大风、雷电等。

（四）行政区划及人口情况

莫力达瓦达斡尔族自治旗成立于1958年8月15日，是内蒙古自治区三个少数民族自治旗之一,是全国唯一的达斡尔族自治旗，现辖区内有15个乡镇，总人口32万人。
（五）区域规划

规划莫旗尼尔基镇的城市性质为: 呼伦贝尔市岭东地区区域城镇；东北地区大型湖泊休闲度假旅游胜地；重点发展能源、农畜产品加工、生物医药和商贸物流；具有达斡尔民族特色的生态型旅游城市。

莫旗规划构建“一核二带三极点” 的空间布局结构，形成两条主要的轴向城镇发展带。一核：即指以尼尔基镇城区为核心，辐射旗域及周边地区；二带：指由111国道、111国道复线和嫩林铁路纵向交通廊道构成的两条主要城镇发展带；三极点：是指由宝山镇、腾克镇和红彦镇构成的旗域城镇发展极点，以带动周边的乡镇发展。

二、气象观测站现状与评价

（一）气象观测站基本情况

莫力达瓦达斡尔族自治旗国家基本气象站始建于1958年12月，现址位于东经124°28′51"，北纬48°28′59" 。建站以来共进行两次整体搬迁（2004年因地方改造街道占地，进行了第一次搬迁；2020年因旗政府实施棚户区改造工程，影响探测环境，进行第二次搬迁）。2004年1月1日DYYZⅡ自动站正式运行，使用地面气象测报业务软件《OSSMO 2004》程序观测编报，自动站与人工站平行对比观测。2006年1月1日开始，以自动站资料为准编发报，采集的数据每天定时24小时传输，气象电报传输实现了网络化、自动化。2016年自动站型号升级为DZZ5，使用地面气象测报业务软件ISOS观测编报。2020年1月1日实现地面气象观测自动化。
[image: image8.jpg]500m/50. 0m

300m/30. 0m

L gp/N00g

300m/30. 0m

500m/50. 0m

T 3510003k PR A EETLAAEE1/10 B, BESEEHINAS"

o 5 | memaon .
s : . : i

; o o T w st

1000
AREE GO KRR GO





图1  现状区位及位置示意图

莫旗国家基本气象站位于城镇西北方向的郊区。东、北、西三面为农田，南侧为棚户区改造完成区域，上风方5000米范围内没有工矿区和城镇；其它方向最近的城镇位于南方、最近处距离约350米；观测场四周空旷平坦、气流通畅，1000米范围内障碍物距高比、日出、日落方向内仰角及影响源均符合气象探测环境保护规范的要求（图1）。

表1 莫旗国家基本气象站基本信息表

	地面气象观测站基本情况

	台站名称
	莫力达瓦达斡尔族自治旗
	区 站 号
	50645
	台站类别
	基本站

	经   度
	124°
	28′51"
	纬   度
	48°
	28′59"
	拔海高度
	198.2米

	详细地址
	内蒙古呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇学府北路
	场高测量方式
	实测

	地形特征
	平原
	土壤性质
	沙壤土
	现址使用年限
	1年

	城镇或工矿区位于观测场方位
	SE
	距最近城镇工矿区边缘距离
	5.0千米

	最多风向
	NNE
	次多风向
	NNW
	本站所处气候区
	中温带湿润区

	地面观测记录开始日期
	1958年12月1日
	观测场面积
	25×25

	自动站单轨运行日期
	2006年1月1日
	观测场形状
	正方形

	探测环境报告情况
	已报告
	环境保护专项规划
	已纳入城镇规划

	观测任务
	地面、生态

	历次迁站情况

	序号
	迁(建)站日期
	经   度
	纬   度
	拔海高度
	位置
	主要迁站原因

	1
	1958年12月1日
	124°29′
	48°28′
	192.0米
	郊外
	建站

	2
	2004年1月1日
	124°29′
	48°29′
	195.0米
	郊外
	城市规划

	3
	2020年1月1日
	124°28′51"
	48°28′59"
	198.2米
	郊外
	棚户区改造


（二）气象观测站现状分析与评价

莫旗国家基本气象站是按自治旗行政区划设置的地面气象观测站，地面气象观测记录必须具有代表性、准确性和比较性。获取的观测资料主要用于本自治区和当地的气象服务，也是国家天气气候站网的补充。该站的观测资料是分析莫旗天气、气候变化的重要依据，是提高莫旗预报预测准确率、全面提高服务能力及气象灾害防御能力的重要保证。

1.代表性分析

莫旗国家基本气象站站址周边探测环境保持较好，可以代表周围一定范围的气候状况。
2.准确性分析

[image: image1.png]


观测场大小为25mX25m，气流通透、设备标准、排列有序、安置准确、布局美观整洁。西北方向距离110米外有灌渠及基本农田，西和南侧50米外有排洪沟通过，有利于气象探测环境长期保护。气象探测环境评估得分94.8分，定性评估结果为“优”，观测设备和观测方法符合《地面气象观测规范》的相关技术要求，观测数据具有较好的准确性。

图3  观测场四周可视范围内遮蔽物仰角图及地面观测场四周全景照片
3.连续性分析

莫旗国家基本气象站自1958年建站至今，站址迁移两次，观测资料连续性一般。 

（三）气象观测站周边现状与规划校核分析

1.现状校核分析

气象观测场站东、北、西三面为农田，南侧为棚户区改造完成区域，未对台站观测产生影响。

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]





图4  影像及现状用地功能图

2.规划校核分析

（1）用地功能

根据已有规划显示，气象观测场站周边规划以居住用地为主，南侧基本已按照规划部分完成建设实施，其它区域规划实施程度较低。站点200米范围外，东、南侧及西南以规划居住用地用地为主等。

[image: image5.jpg]


图5  观测场站1000米范围用地功能规划示意图
（2）建筑高度

[image: image6.jpg]A

P L

[ st (A, M WHARIENEHAS)
F] o0ksms: Gligising

F==] okt (Ganang

F=3 siokems: (i, HE0STHEREAS)
ETooksss (RIREREGE)




气象观测场站1000米范围内区域在编制本区域的控制性详细规划时，要充分考虑本观测场站1000米范围建筑高度的控制要求。

图6  观测场站周边建筑高度规划指引图

三、规划内容

（一）规划目标和主要任务
根据《气象设施和气象探测环境保护条例》和《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》的基本要求，结合莫旗的实际情况，本规划主要针对莫旗国家基本气象站，为保护莫旗国家基本气象站探测环境创造有利条件，同时又要满足城市经济社会发展，使气象探测环境保护和城市建设协调发展。依据《气象探测环境保护规范地面气象观测站》要求，莫旗国家基本气象站站址应至少保持三十年稳定不变。

（二）气象探测环境保护要求

莫旗国家基本气象站应该严格按照以下标准进行保护。

观测场最多风向的上风方90°范围内5000米、其他方向2000米，在此范围内不宜规划工矿区，不宜建设易产生烟幕等污染大气的设施。

在观测场1000米范围内不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动。

在观测场1000米范围内的障碍物任一点的高度距离比小于1/10，且障碍物与观测场围栏最近距离不小于50米。

在日出方向和日落方向内（此范围不受控制区限制），障碍物遮挡仰角不大于5°。

铁路路基与观测场围栏之间的最小距离应＞200米，公路路基与观测场围栏之间的最小距离应＞50米，人工建造的水体与观测场围栏之间的最小距离应＞100米，垃圾场、排污口等其他影响源与观测场围栏之间的最小距离应＞500米。
（障碍物是指观测场以外高于观测场地平面1米以上的建筑物、构筑物、树木、作物等物体）。

[image: image2.png]



   图7  观测场四周影响源控制示意图

[image: image7.png]10008/ mu-

0 0c/mL 128



图8  保护范围障碍物高度控制图

四、规划实施措施                             
（一）管理职责
依据《气象设施和气象探测环境保护条例》，莫旗人民政府应当加强对气象设施和气象探测环境保护工作的组织领导和统筹协调，莫旗气象局在上级气象主管机构和莫旗人民政府的领导下，负责本行政区域内气象设施和气象探测环境的保护工作。

（二）行政许可

依据《气象设施和气象探测环境保护条例》和本规划批准后应及时纳入各级城乡规划行政管理。凡在本规划管控范围1000米内新建、改建、扩建的建设工程，必须严格按照《气象设施和气象探测环境保护条例》和《气象探测环境保护规范地面气象观测站》执行。本规划管控1000米范围以内的新建、改建、扩建等建设工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的新建、扩建、改建的建设工程，需经自治区气象主管机构书面同意并采取相应的措施后，方可建设。未征得气象主管机构书面同意或者未落实补救措施的，有关部门不得批准其开工建设。

（三）控规的调整

管制范围内、已编制控规的地区，对规划尚未审批、有可能会超高的控规地块应在规划阶段进行控制，及时按规定程序进行控规调整，避免出现矛盾。

（四）与已依法取得规划行政许可项目的协调
根据《中华人民共和国行政许可法》规定，对不符合气象探测环境保护要求的建筑物、构筑物、干扰源等，莫旗气象局应当根据实际情况，商请有关部门提出治理方案，报本级人民政府批准并组织实施。

（五）行政处罚

如有违反，依据《气象设施和气象探测环境保护条例》的规定条款进行处罚。

（六）本规划由莫旗气象局组织编制
由气象主管部门报莫旗人民政府批准后组织实施，并纳入城市总体规划、土地利用总体规划及相关地块控制性详细规划。经批准的《莫旗国家基本气象站气象探测环境保护专项规划》，任何单位和个人不得擅自变更。确需变更的，须由莫旗气象局审核后，报莫旗人民政府批准。

本规划自印发之后30日起施行。2018年5月印发的《莫力达瓦达斡尔族自治旗国家一般气象站探测环境保护专项规划（2018-2050）》同时废止。


