建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：莫旗天峰热力有限公司扩建42MW燃煤热水锅炉项目
建设单位（盖章）：莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司
编制日期：2025年09月
中华人民共和国生态环境部制

（资质页）

[image: image46.png]Egyr = 2, Cx VxR, x8,x107°
=1




目录


1一、建设项目基本情况


9二、建设项目工程分析


21三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


30四、主要环境影响和保护措施


52五、环境保护措施监督检查清单


54六、结论


55附表


55建设项目污染物排放量汇总表


56附图


56附图1：项目地理位置图


57附图2：项目行政区域位置图


58附图3：周边环境图


59附图4：项目平面布置


60附图5：噪声环境敏感目标


61附图6：供热范围图


62附件


62附件1：营业执照


63附件2：总量核算说明


65附件3：环评批复


67附件4：验收意见


75附件5：排污许可证


76附件6：煤燃料分析报告


77附件7：现状检测报告


82附件8：行政处罚决定书


85附件9：三线一单分析报告


87附件10：取水许可证





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	莫旗天峰热力有限公司扩建42MW燃煤热水锅炉项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	刘根柱
	联系方式
	15248794999

	建设地点
	内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗

莫旗尼尔基镇纳景明都丽园小区南侧

	地理坐标
	（124度27分57.278秒，48度27分39.586秒）

	国民经济

行业类别
	D4430

热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91、燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1300
	环保投资（万元）
	563

	环保投资占比（%）
	43.3
	施工工期
	2023.6.15-2023.10.15

	是否开工建设
	□否

☑是：呼伦贝尔市生态环境局于2025年8月19日出具《呼伦贝尔市生态环境局行政处罚决定书》呼环罚〔2025〕0808号
对于本项目未批先建进行处罚。详见附件8。
	用地（用海）

面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目废气排放产生汞及其化合物，且500米范围内有环境空气保护目标。
设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送巴彦县城市污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目不属于工业废水直排建设项目、废水直排的污水处理厂。

不设置
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目危险物质储存量未超过临界值。

不设置
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及河道取水。

不设置
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目废水不外排。

不设置
地下水

涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

不设置

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于限制类、淘汰类，属于鼓励类二十二、城镇基础设施；2、市政基础设施：城镇集中供热建设和改造工程。因此符合产业政策要求。

项目选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗莫旗尼尔基镇。本项目建设地点位于莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司厂区原有锅炉房内，不新增用地。本项目所在位置北侧为尼尔基第三幼儿园，南侧为博克图路，西侧为纳景名都农贸市场，东侧为纳景名都。
评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标；本项目有良好的经营条件；目前项目所在区域交通通讯便利，该区域环境质量较好，通过严格落实本项目提出的各项污染物防治措施，本项目各项污染物均能达标排放，据以上分析可知，本项目选址合理。

综上所述，本项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

按照《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）以及2021年10月31日呼伦贝尔市人民政府印发《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。本项目选址不在生态红线划定范围内，符合生态保护红线要求。
（2）环境质量底线

本项目所在区域环境底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水环境标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境质量标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据内蒙古自治区环境保护厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2025年5月29日发布）可知，呼伦贝尔市基本污染物浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，本项目位于呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗，故项目所在区域属于环境空气质量达标区。本项目废气、废水和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

项目用水、用电分别由莫力达瓦达斡尔族自治旗市政管网和城市电网供应，项目资源利用相对于区域资源利用总量较少，因此，本项目符合资源利用上线要求。

生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗莫旗尼尔基镇，对照《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中莫力达瓦达斡尔族自治旗国家重点生态功能区产业准入负面清单，本项目未列入清单限制类、禁止类产业中。因此，符合要求。

根据《呼伦贝尔市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（呼政发〔2021〕26号）和《呼伦贝尔市生态环境准入清单》（2023年12月）本项目位于重点管控单元。项目区属于内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗城镇空间（环境管控单元编码：ZH15072220001，属于重点管控单元，管控要求对比分析如下：
表1-2生态环境准入清单管控要求符合性分析

环境管控单元名称
莫力达瓦达斡尔族自治旗城镇空间
环境管控单元编码

ZH15072220001
管控单元类别

重点管控单元

管控要求

空间布局约束

1.扩大城镇集中供热覆盖范围，加大燃煤小锅炉淘汰力度，鼓励采取太阳能、风能多能互补清洁取暖，旗市区城市建成区原则上不再新建35t/h及以下燃煤锅炉。2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
符合性分析
本项目在莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司在原有锅炉房内扩建一台42MW燃煤热水锅炉。本项目不属于会对土壤造成污染的建设项目。本项目属于集中供热企业为民生项目，不属于重金属排放重点企业，且恶臭排放量较小。
管控要求

污染物排放管控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复、中水回用等工程。2.禁止在人口集中地区熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
符合性分析
本项目在莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司原有锅炉房内新增一台42MW燃煤热水锅炉。本项目生产废水不外排，不新增员工，无新增生活污水。本项目燃煤锅炉运营期产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度、NH3通过“SNCR脱硝+布袋除尘器+氧化镁脱硫”后由高度60m、出口内径1.5m的烟囱排放，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
管控要求
资源利用效率要求

1.高污染燃料禁燃区不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。高污染燃料销售单位应按照要求逐步取消禁燃区内的销售网点。对于现有的高污染燃料燃用设施，有关单位和个人应当按照规定予以拆除或者改用电、天然气等清洁能源。对逾期继续使用高污染燃料的，按照有关法律、法规规定予以处罚。2.城市绿化优先使用再生水，严禁取用地下水用于城市水景观、水上娱乐项目和人工造雪。
符合性分析
本项目所建位置不属于高污染燃料禁燃区。
本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗莫旗尼尔基镇，莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司原有锅炉房内，符合当地土地规划要求。本项目运营期采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）以及2021年10月31日呼伦贝尔市人民政府印发《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中要求。
现政符合性分析

（1）与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析

各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。

本项目建设地点为内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗莫旗尼尔基镇，不属于重点区域，本项目为在原有锅炉房内扩建一台42MW（60蒸吨/小时）燃煤热水锅炉，为35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉，且为集中供暖锅炉。

因此本项目的建设符合《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）要求。

（2）与《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》（内政发〔2024〕17号）符合性分析

加大燃煤锅炉淘汰整治力度。各地区要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。旗县及以上城市建成区、工业园区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。在保证电力、热力供应前提下，加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤供热锅炉关停整合。2025年底前，盟行政公署、市人民政府所在地城市建成区基本淘汰现役35蒸吨/小时（不含）以下燃煤锅炉，其中，呼和浩特市、包头市、乌海市淘汰65蒸吨/小时（不含）以下燃煤锅炉。（自治区生态环境厅、发展改革委、工业和信息化厅、住房城乡建设厅、市场监管局、能源局等部门按职责分工负责）

本项目建设地点为内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗莫旗尼尔基镇，不属于重点区域，本项目为在原有锅炉房内扩建一台42MW（60蒸吨/小时）燃煤热水锅炉，为35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉，且为集中供暖锅炉。

因此本项目的建设符合《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》（内政发〔2024〕17号）要求。
（3）与《呼伦贝尔市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

开展燃煤锅炉淘汰整治。推进老旧管网改造，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。旗市区及以上城市建成区、工业园区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。2025年底前，海拉尔区城市建成区基本淘汰现役35蒸吨/小时（不含）以下燃煤锅炉。

本项目建设地点为内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗莫旗尼尔基镇，不属于重点区域，本项目为在原有锅炉房内扩建一台42MW（60蒸吨/小时）燃煤热水锅炉，为35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉，且为集中供暖锅炉。

因此本项目的建设符合《呼伦贝尔市空气质量持续改善行动实施方案》要求。

（4）与“关于调整《莫旗高污染燃料禁燃区划定方案》的通知（莫政办字〔2020〕28号）”的符合性分析

莫旗禁燃区范围：

一区：东至北环城东街，西至东环城路，南至巴特罕大街，北至青云轩小区-雅园小区-公安小区-望江小区-国税新楼-嫩水花园小区北侧。

二区：东至东环城路，西至诺敏南路-诺敏北路，南至巴特罕大街，北至莫日登东街（具体包括财政局、岭岚福仕园小区、华侨园小区、电力公司、农发行、万和食街综合楼、伊兰广场、组织部综合楼、三粮店家属楼、招待所家属楼、石油公司家属楼、水利局家属楼、粮食宾馆、审计楼、城投大厦、建设银行、公安小区、万和家园小区、医药公司楼、残联楼、玉鼎超市、北龙小区、工商银行等)。

三区：东至诺敏北路，西至西环城路，南至郭博勒西街，北至北环城路（具体包括布西古城小区A区、布西古城小区B区）。

四区：东至尼尔基一中-纳景名都怡园A区东侧，西至索日都勒路，南至纳景名都怡园A区-党政3号楼-镇医院-政务服务中心-纳景名都C区-纳景名都B区南侧，北至达斡尔中学-尼尔基第一中学北侧。

本项目建设地点位于莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司厂区原有锅炉房内，不属于莫旗禁燃区划定的四个禁燃区内。
因此本项目的建设符合关于调整《莫旗高污染燃料禁燃区划定方案》的通知（莫政办字〔2020〕28号）要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景及建设内容
随着莫旗城市建设的发展以及纳景名都小区的扩建，现有工程供热能力不能满足城市供热的需求，原有环保设备老旧，莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司厂区目前已在原有锅炉房内扩建1台42MW往复炉排常压燃煤热水锅炉，并配套建设相应环保设施。本项目新增供热范围为1.5万平方米。供热新增范围为契丹锦园东区南侧区域。原有供热158万平方米区域仅为65t/h锅炉超负荷供热，本项目锅炉扩建后可缓解原有65t/h锅炉供热压力，且富有余力，保证供暖效果最佳。
项目主要建设内容详见表2-1。
表2-1本项目主要建设内容

工程分类
项目名称
建设内容
备注

主体工程
锅炉
利用现有锅炉房，在原有锅炉房内扩建1台42MW往复炉排常压燃煤热水锅炉，锅炉型号：CSHW42-0/85/65-AII
新建
除尘器、脱硫系统、脱硝系统

拆除原有除尘器、脱硫系统、脱硝系统，新建1套LCM型脉冲式布袋除尘器，除尘效率为99.7%，新建1套SNCR脱硝工艺为尿素脱硝法，新建1套处理能力为100t氧化镁脱硫系统。

新建

储运工程

储煤场

厂区内北侧现建有防风抑尘网储煤场，占地面积为7000m2，最大储存量为20000吨。本项目在原有露天煤堆场的场址上建设1座全封闭式煤库，煤库长60m、宽15m、高7m，煤库采用全封闭形式抑制煤尘飞扬，可有效抑尘99%。
新建

燃料运输

燃煤由神华宝日希勒能源有限公司提供，燃料采用汽车
依托

尿素
锅炉内设有脱硝储药罐，库房内储存袋装尿素，最大储量为10t。

依托

氧化镁
锅炉内设有脱硫储药罐，库房内储存袋装氧化镁，最大储量为40t。

依托

灰渣棚
厂区内南侧建有灰渣棚，占地面积为6000m2，地面一般防渗处理。最大储存量为3000吨。本项目在原有露天灰渣场的场址上建设1座全封闭式灰渣库，灰渣库长25m、宽12m、高7m，灰渣库采用全封闭形式抑制粉尘飞扬，可有效抑尘99%。
新建

辅助工程
锅炉房
1座，占地面积为1100m2，锅炉房配备1根60m的烟囱，同时配备在线监测系统。
依托
软化水处理系统

一套软化水处理系统，每套治理能力20t/h。位于锅炉房东侧，由于水的硬度主要由钙、镁形成，钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化后供给锅炉。扩建后锅炉每小时需要1.34t/h，本项目依托可行。
依托

除渣系统
采用灰渣混除的除灰渣系统，锅炉飞灰及燃煤除尘灰经过出渣机送至灰渣场，由莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用作建材生产综合利用。

依托

输煤系统
输煤系统使用装载机运至提升机进入煤斗通过运输轨道运至锅炉房，依托现有工程。

依托

公用
工程
给水系统
本项供水为厂区内原有水井。原有井深60m，直径200mm，取水量为4.982万立方米每年，满足本项目用水需求。
依托
排水系统
生产废水包括软化处理废水、锅炉排污水，经沉淀池沉淀处理后回用于储煤场和灰渣场不外排。脱硫废水回用于脱硫塔进行循环。本项目不新增员工，不新增生活污水。
依托
供电系统
本项目用电由市政集中供给。
依托

供暖系统
项目厂区内供暖采用自行供暖。
依托

环保工程
废水防治措施
厂区生产废水包括软化处理废水、锅炉排污水，经沉淀池沉淀处理后回用于会渣场和储煤场的洒水降尘。脱硫废水回用脱硫塔进行循环使用。本项目不新增员工，不新增生活污水。
依托
废气治理措施
锅炉烟气先经过SNCR法脱硝设施处理，再经过布袋除尘器除尘、氧化镁湿法脱硫设施脱硫处理后，最终通过一根60m高烟囱高空排放。脱硝效率40%，除尘效率99.7%，脱硫效率80%，汞及其化合物协同去除效率58%。烟囱高度60m，出口内径1.5m，同时配备在线监测系统。
新建
本项目在原有露天煤堆场的场址上建设1座全封闭式煤库，煤库长60m、宽15m、高7m，煤库采用全封闭形式抑制煤尘飞扬，可有效抑尘99%。

本项目在原有露天灰渣场的场址上建设1座全封闭式灰渣库，灰渣库长25m、宽12m、高7m，灰渣库采用全封闭形式抑制粉尘飞扬，可有效抑尘99%。
新建
噪声防治措施
项目噪声主要为设备运行产生的机械噪声，采用低噪环保设备、采取低振、降噪、隔声等措施对噪声进行治理。治理后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
新增
固废防治措施

本项目固体废物主要为炉渣、除尘器收尘、脱硫产生的副产物，属于一般固体物废物。外售至莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用做建材生产综合利用。莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司日处理能力为80t，满足本项目处理能力要求。废离子交换树脂，属于一般固体物废物。厂家回收，不在厂区内堆存；废布袋，由厂家回收。未沾染有毒有害物品的包装袋属于一般固体废物，收集后交由市政处理。本项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。沉淀池污泥属于一般固体废物，收集后交由市政处理。本项目设备维修等过程产生的废润滑油属于危险废物，厂家上门检修，并交由具有相应资质的单位负责及时回收、运输、处置，不在厂区内暂存。
依托
环境风险
根据环境风险管控要求，布置疏散通道及安置场所；建设完善环境风险防控体系；设立高效的自动化风险监控及应急监测系统；加强涉及危险物质操作和储存的日常环境风险管控要求。本项目目前已建成，需要对应急预案进行整体修订。
依托
2、主要设备
表2-2本项目主要设备一览表
序号

名称

数量

型号
备注

1
42MW往复炉排常压燃煤热水锅炉
1台

CSHW42-0/85/65-AII

/
2
脉冲式布袋除尘器
1台

LCM型脉冲式布袋除尘器

/
3

鼓风机

1套
/
/
4

引风机
1套
1套
/
5

脱硫系统
1套
/
/
6
脱硝系统

1套

/
/
7
软水制备系统
1套

/
/
8
在线监测系统
1套
/
/
锅炉参数
表2-3本项目锅炉参数一览表

名称

主要技术参数

项目

参数

42MW往复炉排常压燃煤热水锅炉
型号
CSHW42-0/85/65-AII
额定热功率
42MW
出水温度/回水温度
85℃/65℃
使用燃料
燃煤
主要原辅材料

项目设置1台42MW燃煤热水锅炉，年工作212d，4664h。

表2-4主要原材料一览表

序号

名称

年使用量

备注

1
燃煤
30000t/a
外购，最大暂存量2000t
2
离子交换树脂

0.5t/a

外购不暂存
3
尿素

60t/a
外购，最大暂存量10t
4
氧化镁

42t/a
外购，最大暂存量40t
5
水
6283.044m3/a

厂区内水井
6
电
25万度

市政电网

[image: image1.png]fRERAFREARIERE

EmEEH [ ERAT R AMWIS KBTI
EEmEEE - ORISR T (ISR ISR EREIATH)
RBR R s
— SRR
TR () [ A R AR AR AT
R jansorz2ssaneotsa
PREREA (EE) v
EBEA (5F) v
[EECEIEEAR (2F) v
= SRR
TR () iR TRETERAT
R 91230103MATBIOE X1
AR
LA
n RUREESERS RS =5
Ak 2015035220350000003509220087 BHos30L
2 EBAHAR
n EEASHE RS =¥
Rk E=3 BHos30L




5、劳动定员及工作制度

劳动定员均为厂内现有工作人员，本项目不新增劳动定员。锅炉运行212天，每天运行22个小时。运行时段为每年的10月至次年4月。全年运行4664小时。
6、公用工程

1）供水

本项供水为厂区内原有水井。

a、生活用水

本项目不新增劳动定员，故无新增生活用水量。

b、锅炉补充水
本项目热水锅炉供热，锅炉排污水主要排放悬浮态或沉积态的水渣、泥垢，同时也排放部分溶解性的盐类，调整锅水的含盐量，每天排污一次，排污水量为3.02m3/d，管网损失量为21.928m3/d。为了保证供热系统正常运行，应及时补充损失水量，因此锅炉新加水量为24.948m3/d。

c、软化水系统再生用水
锅炉用水使用软水，由软水制备系统制备，主要是去除水中的钙、镁离子，防止在锅炉内形成水垢。本项目锅炉用水采用1套全自动钠离子交换树脂软水制备系统，树脂饱和后需要采用盐水进行反冲洗还原再生，参照《工业锅炉房设计手册》，对于阳离子交换树脂冲洗耗水量按每立方米树脂每次用水量5m3，本项目树脂体积为5m3，平均每周再生一次，经计算软化水系统再生用水量约756t/a（3.6t/d）。

d、脱硫用水

根据环保设备厂家提供资料，脱硫浆液浓度约为20%，本项目氧化镁用量为42t/a，则脱硫工艺水用量约210t/a（0.99t/d）。

e、脱硝废水
项目锅炉脱硝系统采用尿素为脱硝剂，根据设备厂家提供资料，溶解稀释尿素需使用软化水，尿素溶液稀释浓度约10%，尿素用量为0.5t/d，106t/a，则溶解尿素软化水用水量为1060t/a（5t/d）。

2）排水

a、锅炉定期排污水
根据《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）中“9.2.6以除盐水为补给水的锅炉的正常排污率不应超过2%”，本次评价排污率取0.5%，经计算得锅炉定期排污水量约640.24t/a（3.02t/d）。
锅炉定期排污水经沉淀池处理后，用于项目区灰渣棚，储煤场洒水抑尘，不外排。

b、软化水装置再生废水

本项目软化水装置采用钠型离子交换树脂，当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后，树脂的软化能力下降，可以用氯化钠溶液流过树脂，此时溶液中的钠离子含量高，功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合，这样树脂就恢复了交换能力，这个过程叫作“再生”。本项目树脂饱和后采用10%NaCl溶液进行反冲洗还原再生，利用氯化钠中的钠离子与软化器中树脂上吸附的钙、镁离子进行交换，使离子交换树脂得到再生。本项目树脂再生不涉及酸液和碱液，因此无酸碱中和废水产生。参照《工业锅炉房设计手册》，对于阳离子交换树脂冲洗耗水量按每立方米树脂每次用水量5m3，本项目树脂体积为5m3，平均每周再生一次，经计算软化水系统再生用水量约756t/a（3.6t/d），则软化水装置再生废水量约756t/a（3.6t/d）。软化水装置再生废水经沉淀池处理后，用于储煤场、灰渣棚进行洒水抑尘，不外排。

c、脱硫废水

本项目锅炉为42MW，经类比计算本项目脱硫废水产生量为188.892t/a（0.891t/d）。脱硫废水经沉淀处理后，全部回用于储煤场以及灰渣棚进行洒水抑尘，不外排。

d、根据工程分析，本项目炉渣产生量为15t/d，需要加水拌湿至含水率约25%，则拌渣用水量为5.08m3 /d，该部分用水对水质要求不高，因此取用沉淀地的废水。根据企业提供资料，本项目煤库抑尘用水量为1.54m3/d，抑尘用水全部损耗。因此沉淀池废水可全部用于储煤场和灰渣场洒扫及降尘。
[image: image2.png]FEEk

29637

0.99 0.99
| % wmmkmTmms
X " wRER. R
29.538 4.948,
o ks o K ik
36
o FEEAR K GRRK)
0.09

| B

by
EEED
e, R
)





图2-1水量平衡图（单位：t/d）
（3）供电

项目用电由市政电网提供。

（4）供热

项目厂区内供暖采用自行供暖。

（5）消防

本项目严格按照建筑工程消防要求执行，设消防栓及其他消防设施，并定期组织建筑消防设施检验、维修与保养，确保其完好、有效。

[image: image43.png]


7、厂区平面布置
本项目经核实，建筑物、构筑物之间的现有间距均已符合现行国家标准《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的有关规定。建筑物的现有间距紧凑、合理，并满足各构筑物的施工、设备安装和埋设各种管道以及养护维修管理的要求。

锅炉房位于厂区南侧。布置合理，平面布置图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
本项目主要为拆除原来环保设施以及锅炉安装，无大型土建工程，施工期污染物为施工人员的生活污水，生活垃圾，施工过程中产生的噪声、粉尘及少量建筑垃圾。施工期时间较短，对环境影响较小，随着施工期结束，对环境的影响随之消失。因本项目已于2023年10月15日建设完成，且已完成未批先建处罚手续。
施工期产污节点图如下：

[image: image3.png]Pk EETTKS RO WAL R

)

JER TR





图2-2施工期产污节点图
营运期
新增一台42MW燃煤热水锅炉，高效环保，主要污染物为废气、设备噪声、废水、固废。
[image: image4.png]s |- —» WD, SO: NOx HHE
R smE. RREUAY

L] [ Y
W .- (207 NN p—
N st i
. TRIBLE - — > B
s
[l
BRI > BEEs
SNCRIFH 0k
N e I e

L WP < — KBRS ———— | \—l
[

BIFHESK — et

| B





图2-3运营期工艺流程产污节点图
本项目运营期工艺流程排污节点见图2-3。
1、燃料贮存、装卸、输送过程

燃煤贮存、装卸及输送时会产生扬尘；燃煤装卸、运输时会产生噪声。

2、燃料燃烧过程

燃煤锅炉正常运行时的燃烧过程主要包括燃煤在锅炉内的燃烧，以及燃烧后产生的烟气经除尘器、脱硫塔、烟囱排入环境空气。在该过程中会产生烟气污染物烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物；工业废水及锅炉灰渣；机械转动设备，如风机等可能产生噪声；锅炉启动及事故排气时可能产生排气噪声。
3、除灰渣过程

除灰渣过程中将产生锅炉飞灰和炉渣；灰渣贮存及装卸运输过程中，若管理不当或在不利气象条件下，可能产生扬尘。

4、脱硝过程

SNCR脱硝系统主要分为干尿素储存系统、尿素溶液配制储存系统、在线稀释系统和喷射系统四部分。尿素溶液配制系统实现尿素储存、溶液配制和溶液储存的功能，然后由在线稀释系统根据锅炉运行情况和NO2排放情况在线稀释成所需的浓度，送入喷射系统。喷射系统实现各喷枪的尿素溶液分配、雾化喷射和计量。本项目采用水解制氨法。即将运送至现场的颗粒尿素送入尿素颗粒储仓，经尿素计量罐加入尿素溶解罐中的除盐水中充分溶解，配置成要求浓度的尿素溶液。对溶解罐中的水通过蒸汽加热维持在40℃左右，溶解罐设置有搅拌器，溶解罐中的尿素溶液通过尿素溶液泵送入尿素溶液储罐中，供给泵将尿素溶液储罐中的尿素溶液送入水解反应器，尿素溶液在水解反应器中通过蒸汽加热后产生水解，转化成氨气和二氧化碳，水解后的残留液体尽可能回收至系统设备中重复利用，以减少系统热损失。尿素水解后生产的氨气+氧化碳进入缓冲罐，再由缓冲罐送至氨和空气混合器中与稀释空气混个后供应至锅炉SNCR氨喷射系统进行脱硝。
本项目采用SNCR脱硝技术，会产生NH3；设备运行会产生设备噪声。
5、除尘工艺
LCM型离线清灰低压脉冲袋式除尘器的气体净化方式为外滤式，含尘气体由导流管进入个单元过滤室并通过设备于灰斗中的烟气导流装置；由于设计中袋低离进风口上口垂直距离有足够、合理的净空，气流通过适当导流和自然流向分布，达到整个过滤室内气流分布均匀；含尘气体中的颗粒粉通过自然沉降分离后直接落入灰斗、其余粉尘在导流系统的引导下，随气流进入中箱体过滤区，吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体，经过离线蝶阀由排风管排出。滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰，清灰机构由气包、喷吹管和电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管，喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口，每个喷吹管上均设有个脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时电磁阀打开脉冲阀，压缩空气经喷口喷向滤袋，与其引射的周围气体仪器射入滤袋内部，引发滤袋全面抖动并形成由里向外的反吹气流作用，清除附着在滤袋外表面的粉尘，达到清灰的目的。

6、脱硫过程

氧化镁湿法脱硫技术的工艺流程为：项目以氧化镁作为脱硫剂，锅炉排出的烟气通过引风机进入脱硫喷淋塔，喷淋塔内烟气上升过程中，循环泵将循环浆液从塔底循环池打出喷入喷淋层，与烟气进行脱硫反应，烟气通过喷淋层后经过除雾器（Munters）除雾，变成洁净饱和的湿烟气，由烟囱排放。在塔底循环池设置氧化空气管网，浆液经氧化，通过氧化镁用量调节pH值后，循环喷淋进行脱硫。烟气中的SO2在水中具有良好的溶解性，在其遇到雾滴时，溶液电离分解为H＋和HSO3-或SO32-，与吸收液中的Mg2+反应生成Mg（HSO3）2或MgSO3。MgSO3极难溶于水，在这种化学推动力作用下，推动SO2进一步的溶解，发生连锁式的反应。通过烟气中的SO2与吸收液的这种反应来达到脱硫的目的。

氧化镁脱硫过程中会产生脱硫废水、脱硫副产物；另外，脱硫系统风机、浆液循环泵运行过程中会产生设备噪声。

本项目运营期主要污染环节和污染物排放情况见表2-5。
表2-5本项目运营期主要污染环节和污染物一览表

序号

生产过程

污染源

污染因素

主要污染物

1

燃料贮存、装卸及输送过程

贮存、装卸、输送

废气、噪声

粉尘、噪声

2

燃料燃烧过程

锅炉运行、风机

噪声

噪声

锅炉燃烧

烟气

颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、NH3
固体废物

布袋除尘器收集粉尘、炉渣
锅炉排污

废水

SS，含盐类

3

软水处理

原水处理

废水

含盐类

固体废物
废离子交换树脂
生产设备

设备噪声
噪声
4
脱硫过程

脱硫系统

脱硫废水

pH、SS

固体废物

脱硫副产物
设备噪声

噪声

6
脱硝过程

脱硝装置

废气

NH3
生产设备
设备噪声
噪声
7

除灰渣及灰渣暂存
灰渣场
废气

粉尘
8

沉淀池
废水处理
固废
沉淀池污泥


	与项目有关的原有环境污染问题
	莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司位于内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗莫旗尼尔基镇。占地面积为15340m2，现有职工人数28人，供热面积为158万平方米。莫旗天峰热力有限公司锅炉房环保设施改造项目由莫旗天峰热力有限公司投资建设。

莫旗天峰热力有限公司原名为庆南物业管理有限责任公司，于2014年4月24日取得《庆南物业管理有限责任公司莫旗分公司集中供热项目环境影响报告表》审批意见（呼环审表字[2014]22号），并取得呼伦贝尔市环境保护局于2015年7月14日发布的《关于庆南物业管理有限责任公司莫旗分公司集中供热项目竣工环境保护验收合格的函》（呼环验收〔2015〕

19号）。莫旗天峰热力有限公司热源扩建一期项目环境影响报告表项目2016年7月由河南源通环保工程有限公司完成环境影响报告表的编制，2016年7月18日获得批复（莫环审表字[2016]27-2号）同时2016年8月开工建设，于2020年09月竣工。于2020年12月进行自主验收，并编制《莫旗天峰热力有限公司“热源厂扩建一期项目与锅炉房环保设施改造项目”竣工环境保护验收监测（调查）报告》。企业于2019年9月29日获得排污许可证，证书编号为：91150722353069492K001V，有效期为：自2019年09月29日至2022年09月28日止。企业于2022年9月29日进行排污许可证延续，证书编号：91150722353069492K001C，有效期为：自2022年09月29日至2027年09月28日止。

企业锅炉房内现有一台40t/h备用燃煤热水锅炉，和一台65t/h燃煤热水锅炉。并配套建设了6005m长的供热管网。项目组成包括：1座锅炉房，占地面积1100m2，其中锅炉房内包括除尘间、换热间、配电室1座储煤场，占地面积7000m2，1座灰渣棚，占地面积6000m2，1座门卫室（与泵站合并）占地面积70m2。
一、现有65t/h锅炉和40t/h备用锅炉污染物排放情况如下：

（1）废水

原项目排放的生产废水1696t/a进入沉淀池后用于项目区灰渣棚、储煤场洒水抑尘，不外排。生活污水，职工共28人生活污水排放量为211.68t/a。水质：C0D排放浓度500mg/L，氨氮45mg/L，污染物排放量为：COD0.106t/a，氨氮：0.009t/a，生活污水经防渗化粪池处理后排入市政管网。

（2）废气

项目废气主要为锅炉废气及无组织颗粒物，“SNCR脱硝+布袋除尘器+氧化镁脱硫”，废气经原有60m，出口内径1.5m高烟囱排放。项目煤场采用防风抑尘网的形式。安装烟气自动监控系统和脱硫脱硝中控系统。锅炉烟气颗粒物最大浓度为34mg/m3，二氧化硫最大浓度115mg/m3，氮氧化物最大浓度为132mg/m3，锅炉烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2限值要求（数据来源于竣工环境保护验收报告）。现场监测厂界无组织颗粒物最大浓度为0.783mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（数据来源于竣工环境保护验收报告）。

（3）噪声

原有项目噪声源主要为除尘器等设备生产时产生的噪声，建设单位通过加强设备的维修和保养，将噪声影响控制到最低，对上述产生噪声的设备应采取基础减振、厂房封闭隔声措施处理。经现场监测厂界噪声昼间最大值为53.7dB（A），夜间最大值为47.4dB（A），昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（数据来源于竣工环境保护验收报告）。

（4）固废

除尘灰产生后收集与灰渣及脱硫副产物外运，由莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用作建材生产综合利用。
（5）地下水、土壤

全厂进行一般防渗区处理，采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE厚度不小于1mm）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。厂区目前已进行“厂区地基粘土夯实+砂石垫层+混凝土浇筑+水泥砂浆结合层，表面水泥硬化”相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m黏土层的防护性能。

二、存在问题及整改措施
现有工程储煤场安装了防风抑尘网，没有全封闭。灰渣棚没有进行封闭。本项目扩建锅炉后，依托原有的储煤场和灰渣棚，根据《内蒙古自治区大气污染防治条例》要求，要求企业自本项目审批完成一年以内尽快建设全封闭储煤库和全封闭灰渣库。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、空气环境现状

（1）常规污染物

根据内蒙古自治区生态环境厅《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2025年5月29日发布）中公布的数据。基本污染物现状监测结果经统计列于表3-1中。

表3-1内蒙古自治区2024年环境空气质量统计表单位：μg/m3

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

23
35

65.7
达标

PM10
年平均质量浓度

49
70

70.0
达标

NO2
年平均质量浓度

20
40

50.0
达标

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.7
达标

CO

（mg/m3）
全年日均值第95百分位
0.9
4.0
22.5
达标

臭氧

全年日最大8小时滑动平均值第90百分位
138
160
86.9
达标

内蒙古自治区环境空气代表点的监测结果表明，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳日均值百分位浓度、臭氧日均值百分位浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中及修改单中二级标准。本项目所在地区为空气达标区。
（2）其他污染物

本项目其他污染物评价因子为：TSP、NOX、NH3和汞，委托黑龙江省环科环境检测有限责任公司于2024年12月16日～2024年12月22日对项目所在区域进行监测。在本项目所在位置下风向布设2个监测点位，监测点基本信息见表3-2，监测点位见图3-1，评价结果见表3-3。

表3-2其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标/°
监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度
纬度
项目厂址
124°28'23.1289"

48°27'46.6254"

TSP、NOX、NH3和汞

2024.12.16~2024..12.22
南侧
1
绘图莫丁村
124°29'34.3899"

48°27'25.5074"

东南
1592
[image: image5.png]umaTh

T R





图3-1空气监测点位示意图
表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表

监测点位
监测点坐标/°
污染物
平均时间
评价标准（μg/m3）
监测浓度范围（μg/m3）
最大浓度占标率（%）

超标率（%）

达标情况
经度

纬度

项目厂址
124°28'23.1289"
48°27'46.6254"
TSP
24h平均
300

109～135

45
0
达标
NOX
1h平均

250

20～28

11.2

0
达标
汞
1h平均

0.3

<0.003

1
0
达标
氨
1h平均

200

27～45

22.5

0
达标
绘图莫丁村
124°29'34.3899"
48°27'25.5074"
TSP
24h平均
300
105～126
42
0
达标
NOX
1h平均
250
20～26
10.4
0
达标
汞
1h平均
0.3
<0.003
1
0
达标
氨
1h平均

200

18～34
17
0
达标
由表3-3可知，本项目补充监测监测点位TSP、NOX、汞的短期浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值要求，氨的短期浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

二、水环境现状
根据内蒙古自治区生态环境厅《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2025年5月29日发布）中公布的数据。2024年，全区地表水121个国考断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占80.2%，同比上升1.1个百分点；劣Ⅴ类水质断面占0.8%，同比下降0.9个百分点。

2024年，全区68个地下水考核点位（包括45个区域点、16个饮用水源点和7个污染风险监控点）中Ⅱ类水质点位占7.4%、Ⅲ类水质点位占22.1%、Ⅳ类水质点位占42.6%，Ⅱ～Ⅳ类水质点位占72.1%，Ⅴ类水质点位占27.9%。

三、声环境质量现状

根据内蒙古自治区生态环境厅《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2025年5月29日发布）。2024年，全区功能区昼间达标率为94.6%，夜间达标率为88.5%。2024年，全区区域声环境昼间平均等效声级为52.7分贝，声环境质量为较好。

本次委托黑龙江省环科环境检测有限责任公司于2023年8月28日～2023年8月29日对项目所在区域进行监测,，监测时间段现有工程未进行运行。连续监测2天，噪声监测结果见下表：
[image: image6.png]



图3-2噪声监测点位示意图

表3-4敏感点噪声现状值（单位：（dB（A））

检测地点

检测结果

2023.8.28
2023.8.29
昼间

夜间

昼间

夜间

纳景名都7号楼1楼

51

44

52

45

纳景名都7号楼3楼

54

45

54

46

纳景名都7号楼5楼

49
45

52
45

纳景名都7号楼7楼

52

46

51

45

纳景名都7号楼9楼

49

44

51

44

纳景名都4号楼一单元2楼
53

45

53

44

纳景名都4号楼一单元4楼
50

46

50

45

尼尔基第三幼儿园2楼
52

44

53

45

尼尔基第三幼儿园4楼
51

43

52

43

项目敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

根据大气预测结果，大气环境评价等级一级评价项目，大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域。本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，根据项目特点及周边环境状况，确定大气环境保护目标。本项目对评价范围的环境敏感目标见下表3-5。本项目主要保护目标见下表：
表3-5项目环境空气敏感保护目标一览表
名称

坐标°

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离m

经度

纬度

尼尔基第三幼儿园

124.472220
48.464610
文化区

人群

二类区
N
紧邻

纳景名都

124.473845
48.466299
居住区

人群

二类区

NE
紧邻
北龙家园
124.484521
48.467743
居住区

人群

二类区

NE
800
额尔根浅村
124.489328
48.466819
农村地区
人群

二类区
ENE
1000
尼尔基第三小学
124.492682
48.465813
文化区

人群

二类区

E

1400
华溪隆城
124.493089
48.468429
居住区

人群

二类区

ENE
1480
北兴村
124.497768
48.469881
农村地区
人群

二类区
ENE
1800
慕仁花园
124.505950
48.471955
居住区

人群

二类区
ENE
2550
绘图莫丁村
124.478727
48.456035
农村地区
人群

二类区
SE
650
后大田舍屯
124.448401
48.451862
农村地区
人群
二类区
SW
1800
莫旗中等职业技术学校
124.443951
48.463095
文化区

人群
二类区
W
2000
莫旗人民医院
124.462075
48.468326
医院
人群
二类区
NW
700
达斡尔中学
124.468116
48.468564
文化区
人群
二类区
NW

500
第二民族小学
124.459847
48.474223
文化区

人群
二类区
NW

1400
福民小区
124.455166
48.469037
居住区

人群
二类区
WNW

1270
鑫惠小镇
124.456108
48.471098
居住区

人群
二类区
WNW

1300
益民小区
124.449282
48.471751
居住区

人群
二类区
WNW

1800
幸福小区
124.460773
48.480604
居住区

人群
二类区
NNW

1850
尼尔基第一中学
124.472980
48.469601
文化区

人群
二类区
N
450
惠家村
124.469303
48.472022
农村地区

人群
二类区
N

800
晨光家园小区
124.473003
48.476422
居住区

人群
二类区
N

1270
鸿诚小区
124.481670
48.477004
居住区
人群
二类区
NNE
1470
惠民小区
124.482151
48.479612
居住区

人群
二类区
NNE

1700
平安家园
124.492023
48.481867
居住区

人群
二类区
NNE

2330
通福嘉园小区
124.483581
48.470092
居住区

人群
二类区
NE

900
西尼尔基村
124.486423
48.471706
农村地区
人群
二类区
NE

1150
尼尔基第五小学
124.489373
48.476378
文化区

人群
二类区
NE

1760
欧陆豪景
124.497534
48.476197
居住区

人群
二类区
NE

1900
安居小区
124.493390
48.478201
居住区

人群
二类区
NE

2000
尼尔基第二中学
124.492904
48.480033
文化区

人群
二类区
NE

2200
万和水岸
124.497556
48.481581
居住区

人群
二类区
NE

2600
钢铁村
124.501337
48.481975
农村地区
人群
二类区
NE

2700
佳合春天小区
124.501764
48.479484
居住区

人群
二类区
NE

2660
第二民族幼儿园
124.491236
48.470682
文化区

人群
二类区
ENE

1470
学府佳园
124.495226
48.472449
居住区

人群
二类区
ENE

1750
尼尔基第二小学
124.500567
48.475015
文化区

人群
二类区
ENE

2300
慕仁林小区
124.505245
48.474496
居住区

人群
二类区
ENE

2560
2、声环境保护目标

本项目厂界外50m范围内声环境保护目标如下：
表3-6项目声环境敏感保护目标一览表

名称

坐标°
保护对象

保护内容
环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离（m）
经度
纬度
纳景名都
124°28'24.4807"
48°27'48.0981"
居住区
人群
2类区
E

1m
尼尔基第三幼儿园

124°28'20.8115"
48°27'53.2715"
文化区
人群
2类区
N

1m
3、地下水环境保护目标

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。

4、生态环境保护目标

本项目无生态环境保护目标。

	污染
物排

放控

制标

准
	1、废气

燃煤锅炉产生的烟气，通过烟囱排放至大气，废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。具体见下表：
表3-7锅炉大气污染物排放标准
污染物项目
二氧化硫
颗粒物
氮氧化物
汞及其化合物
林格曼黑度
浓度限值
300mg/m3
50mg/m3
300mg/m3
0.05
≤1级
表3-8《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值

污染物

二级标准（新改扩建）

氨

1.5mg/m3
无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
表3-9《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
位置

污染物

无组织排放浓度监控限值

厂界

颗粒物

1.0mg/m3
2、噪声

本项目为位于居住、商业、工业混杂区域，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体噪声标准见表3-10。

表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

位置
类别

标准值

执行标准
昼间

夜间

厂界

2类
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	本项目总量控制指标如下：

表3-11总量控制指标单位：t/a

名称
现有工程排放量
现有工程许可排放量
本工程预测排放量
总体工程“以新带老”削减量
总体工程预测排放量
总体工程排放增减量
本工程核定排放量
颗粒物
4.0832
7.7817
8.632
0
12.7152
+8.632
9.3
SO2
9.548
37.35216
36.84
0
46.388
+36.84
44.64
NOx
20.328
46.6902
44.64
0
64.968
+44.64
55.8
注：因本次新增供热面积，故本次锅炉扩建后，没有以新代老削减量。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境保护措施：

本项目主体工程已于2023年10月15日已经建设完毕。本项目主要为扩建42MW锅炉及配套脱硫、脱硝、除尘系统安装，均在原有锅炉房内，无大型土建工程，施工期污染物为施工人员的生活污水，生活垃圾，施工过程中产生的噪声、粉尘及少量建筑垃圾，环境保护措施如下：

1、施工扬尘防治措施

建筑材料堆放采取苫盖，运输车辆密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。

2、施工期废水防治措施
施工废水主要是施工人员生活污水，施工人员共计20人，人均用水按80L/d·人计，用水量1.6t/d，生活污水产生量按日用水量的80%计，则每天产生的生活污水1.28t/d，生活污水均排入厂内原有化粪池，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排入市政污水管网。

3、施工噪声防治措施

（1）在设备选型时采用低噪声设备；

（2）合理安排施工时间。限制高噪声机械的使用和调整高噪声施工的时间，把噪声大的作业尽量安排在白天，严格按照施工期时间段限制，除工程必须外，严禁在午间和夜间期间施工，把对周围环境的影响降到最低。

（3）合理组织、调度运输车辆，进出车辆须限制其行驶速度，并禁鸣喇叭，减少对居民正常生活的影响。

（4）加强管理，尽量减少人为噪声（如设备构件的装卸、搬运等），落实各项减震降噪措施。

经上述治理后，施工期产生的噪声场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。
4、施工期固体废弃物防治措施

（1）设备包装垃圾由安装厂家进行回收处置。

（2）施工人员共计20人，生活垃圾产生量0.5kg/人·d，产生量0.01t/d，施工场界设垃圾桶，定期交由环卫部门收集处置。

（3）建筑垃圾由施工方进行收集处理。
小结：

目前本项目施工期已经结束，根据现在调查，没有遗留施工期环境问题，施工期间也未接到过投诉问题。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气环境影响分析

本项目燃煤锅炉废气经SNCR脱硝（脱硝效率40%），布袋除尘器（除尘效率为99.7%），氧化镁法脱硫（脱硫效率80%），协同去除汞及其化合物（除汞效率为58%），锅炉烟气处理后通过60m高烟囱（DA001）排放，各污染物排放浓度及烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值。本项目合理控制尿素的喷淋量以及尿素分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量，保证氨的排放浓度满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中要求。本项目采用的烟气治理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）废气污染防治可行性技术，因此本项目锅炉烟气污染防治措施可行。

本项目烟囱高60m，且高于厂界周围200m内最高建筑物3m以上，烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》要求。同时根据大气环境影响预测结果表明，各污染因子的最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值，满足达标排放要求。因此本项目烟囱60m高，从工程技术角度及环保达标排放情况是可行的。
本项目在原有露天煤堆场的场址上建设1座全封闭式煤库，煤库长60m、宽15m、高7m，煤库采用全封闭形式抑制煤尘飞扬，可有效抑尘99%；本项目在原有露天灰渣场的场址上建设1座全封闭式灰渣库，灰渣库长25m、宽12m、高7m，灰渣库采用全封闭形式抑制粉尘飞扬，可有效抑尘99%。无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。根据与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行性技术要求对比结果，项目采取的无组织颗粒物污染防治措施是可行的。

二、水环境影响分析

（一）污染源源强核算

本项目不新增员工，由现有员工调配，所以不新增生活排污水；生产污水主要为锅炉废水、软化处理废水、脱硫废水。
表4-1污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工

序
污染

物
进入排水管网前污染物情况
治理措施
污染物排放
排放时间
废水产

生量

(t/a)
产生浓度

(mg/l)
产生量

(t/a)
工

艺
综合效率
核算方法
排放废

水量

(t/a)
排放浓度

(mg/l)
排放量

(t/a)
锅炉废水
COD

640.24
360
0.23
排入沉淀池，用于储煤场和会渣棚洒水降尘，不外排
类比法

0
0
0
0
SS
300
0.192
0
0
0
软化处理废水
SS

763.2
300
0.2289
0
0
0
0
TDS
3000
2.2896
0
0
0
0
脱硫废水
COD

188.892
400
0.0755
回用于脱硫塔进行循环使用
0
0
0
0
SS

600
0.1133
0
0
0
0
TDS

2000
0.3778
0
0
0
0
根据工程分析，本项目炉渣产生量为15t/d，需要加水拌湿至含水率约25%，则拌渣用水量为5.08m3/d，该部分用水对水质要求不高，因此取用沉淀地的废水。根据企业提供资料，本项目煤库抑尘用水量为1.54m3/d，抑尘用水全部损耗。因此沉淀池废水可全部用于储煤场和会渣场洒扫及降尘。
本项目锅炉废水、软化处理废水，排入厂区内的沉淀池用于储煤场和灰渣棚洒水降尘、不外排。脱硫废水，回用于脱硫塔进行循环使用，不外排。
（四）结论

厂区生产废水包括软化处理废水、锅炉排污水，经沉淀池沉淀处理后回用于储煤场和灰渣棚洒水降尘、不外排。脱硫废水进入脱硫塔进行循环使用不外排。本项目不新增员工，不新增生活污水。综上所述，本项目建成后对地表水环境影响可接受。
三、声环境影响分析
（一）主要噪声源及源强
项目噪声源主要锅炉房锅炉、风机、水泵等设备噪声等，锅炉水泵、鼓风机噪声源值参考《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录，本项目为扩建项目，扩建后全厂所有噪声源的贡献值如表4-2。
表4-2扩建后全厂主要噪声源及源强一览表

建筑物名称

噪声源

单台设备源强/dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时间
建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离/m
锅炉房

鼓风机
90
进风口消声器、管道外壳阻尼、厂房隔声
2.5
3
1.2
1
80
4664
25
55
1m
流化风机
90
3
4
1.2
1
80

55

1m

引风机
90
隔声罩壳、管道外壳阻尼
5
5
1.2
1
70

45
1m

空压机
90
厂房隔声、进风口消声器
7.7
4
1.2
1

80

55
1m

增压风机
90
进风口消声器
4.5
5
1.0
1

80

55

1m

氧化风机
90
进风口消声器

3.2
4
1.2
1

80

55

1m

锅炉排汽口
100
消声器
4.4
3
3.0
1

85
60
1m

浆液循环泵
90
隔声罩壳、厂房隔声
5.2
2
1.8
1

80
55
1m
[image: image44.png]E;Lka[A”’ 9 * Onetar j

100 100x33870



[image: image45.png]


[image: image7.jpg]


图4-1项目噪声贡献值预测图（单位：dB（A）
经噪声环境影响评价系统预测，结果见图4-1及表4-3、表4-4。
表4-3厂界噪声值预测结果一览表：dB(A)

厂界方位

噪声贡献值

执行标准

噪声限值

达标情况

昼间
昼间

夜间

北侧厂界

28.46
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类
60
50
达标
东侧厂界

47.84
西侧厂界

39.85
南侧厂界

36.33
表4-4敏感点噪声预测结果一览表：dB（A）
名称

现状值

噪声预测值

执行标准

噪声限值

达标情况

昼
夜

昼

夜

昼

夜

尼尔基第三幼儿园
53
43
53.01
43.11
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类
60

50

达标

纳景名都

7号楼
54
46
54.14
46.81
纳景名都

4号楼
53
46
53.95
49.49
由表4-3及4-4结果分析，本项目建设在厂区北侧，经过厂内建筑隔声，项目的运行对敏感点基本无影响，本项目正常运行中，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。故项目运营期产生的噪声能够做到达标排放，周边环境影响可接受。
（二）项目采取降噪措施

本项目将针对其影响采取一定的降噪措施，具体如下：

（1）降低噪声源，选用符合国家噪声标准规定的设备，在采购设备时优先选用低噪声设备；

（2）做好设备间的隔声、吸声措施；

（3）泵类主要来自电机运转噪声、泵抽吸物料时产生的噪声。泵机组采用金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理；

（4）在本项目投产运行后，企业应加强设备维护，确保项目运行中设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象发生。

（5）风机噪声的控制应采取以下措施：风机的安装应由专业人员完成，调节好风机的动平衡，减少震动噪声的产生；同时风机应采取减振降噪措施，如安装减震垫、风管采用柔性连接等，以减少噪声的产生，进风口安装消声器。风机要及时维护和保养，确保其正常使用。

（三）监测要求

本项目声环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）确定，具体监测计划见表4-5。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。
表4-5环境监测计划

项目

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

厂界四周

等效连续A声级
每月一次
（四）结论

采用以上低噪环保设备、采取低振、降噪、隔声、进风口消声器等措施对噪声进行治理。降噪后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

综上，本项目的建设对周围声环境影响较小。
三、固体废物影响分析
本项目固体废物主要为炉渣（900-001-S03）、除尘器收尘（900-099-S59）、脱硫产生的副产物（900-099-S06），属于一般固体物废物。外售至莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用做建材生产综合利用。废离子交换树脂（900-009-S59），属于一般固体物废物。厂家回收，不在厂区内堆存；

废布袋（900-099-S59），由厂家回收。未沾染有毒有害物品的包装袋（900-001-S92）属于一般固体废物，收集后交由市政处理。本项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。沉淀池污泥（900-099-S07）属于一般固体废物，收集后交由市政处理。本项目设备维修等过程产生的废润滑油（900-214-08）属于危险废物，厂家上门检修，并交由具有相应资质的单位负责及时回收、运输、处置，不在厂区内暂存。
（1）炉渣
本项目产生的炉渣量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中8.1.1物料衡算法进行计算确定，计算公式如下：


式中：Ehc-为核算时段内炉渣产生量，t；

R为核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目燃煤量为30000t/a；

Aar为收到基灰分的质量分数，%，Aar=Ad×（100-Mar）/100=12.75×（100-16.92）/100=10.5927；

q4为锅炉机械不完全燃烧热损失，%；参照设备厂家提供资料，取14%；

Qnet，ar为收到基低位发热量，MJ/kg；根据煤质分析报告，取12.75MJ/kg。

经计算，本项目锅炉炉渣产生量为3177.83t/a。

炉渣属于一般固废。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），锅炉渣分类代码为900-001-S03。炉渣暂存灰渣棚后外售至莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用做建材生产综合利用。
（2）脱硫副产物

本项目锅炉烟气采用氧化镁湿法脱硫工艺。通过类比，本项目脱硫副产物（硫酸镁）产生量为898.3t/a。

脱硫副产物属于固体废弃物，为一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），脱硫副产物分类代码为900-099-S06。脱硫副产物暂存灰渣棚后外售至莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用做建材生产综合利用。
（3）布袋除尘器收尘灰

本项目锅炉烟气中颗粒物的产生量为2403.41t/a，布袋除尘器除尘效率99.7%，则产生的布袋除尘器收尘灰量为2396.2t/a。

布袋除尘器收尘灰属于固体废弃物，为一般固废。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），布袋除尘器收尘灰分类代码为900-099-S59。布袋除尘器收尘灰暂存灰渣棚后外售至莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用做建材生产综合利用。
（4）废布袋

根据设计厂家提供的资料，除尘布袋的使用年限约为3年，即每3年需要更换一次除尘器中布袋，以取得更好的除尘效果，废弃除尘布袋产生量约为800条/3a。由于除尘器收尘灰为一般固体废物，故废布袋属一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），布袋除尘器废布袋分类代码为900-099-S59。布袋除尘器废布袋由厂家负责更换并回收处理，不在厂区内储存。

（5）废离子交换树脂

软化水制备装置每更新一次需要1.5t的新树脂，每5年更新一次树脂，废离子交换树脂的产生量为1.5t/5a。本项目为集中供热企业，软化水处理系统主要功能为锅炉制备纯水。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，“HW13非特定行业中900-015-13”危险废物为“湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂”。本项目废离子交换树脂是自来水除盐过程产生的，不属于工业废水处理过程中产生的废弃离子交换树脂，因此不属于危险废物，为一般固废。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废离子交换树脂分类代码为900-009-S59。废离子交换树脂不在厂区内储存，由厂家负责更换并回收处理。

（7）生产废水沉淀池污泥

本项目锅炉定期排污水、软化水装置再生废水和脱硫废水经混凝沉淀处理后全部用于储煤场和灰渣棚洒水降尘。废水中总固体经混凝沉淀（处理效率90%）处理后会产生污泥，污泥产生量为44.45t/a。沉淀池污泥根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）沉淀池污泥（900-099-S07）属于一般固体废物，收集后交由市政处理。

（7）未沾染有毒有害物品的包装袋
未沾染有毒有害物品的包装袋日产生量约为0.01t/d（3t/a），根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）。未沾染有毒有害物品的包装袋（900-001-S92）属于一般固体废物，收集后交由市政处理。
（8）检修废润滑油
本项目设备维修等过程产生废润滑油，预计废矿物油产生量为0.1t/a，属于危险废物，厂家上门检修，并交由具有相应资质的单位负责及时回收、运输、处置，不在厂区内暂存。
表4-6本项目固体废物汇总表
工序/生产线
固体废物名称
固体废物属性
固体废物编码

产生情况
处置措施
核算方法
产生量

t/a
工艺
处置量
t/a
锅炉
炉渣
一般固体废物
900-001-S03
物料衡算法
3177.84t/a
外售至莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用做建材生产综合利用。
3177.84
脱硫副产物
一般固体废物
900-099-S06
类比法
898.3
898.3
布袋除尘器收尘灰
一般固体废物
900-099-S59
物料衡算法
2396.2
2396.2
布袋除尘器
废布袋
一般固体废物
900-099-S59
类比法
800条/3a
布袋除尘器废布袋由厂家负责更换并回收处理

800条/3a
软化水装置
废离子交换树脂
一般固体废物
900-009-S59
类比法
1.5t/5a
由厂家负责更换并回收处理

1.5t/5a
废水处理

生产废水混凝沉淀污泥

一般固体废物
900-099-S07
类比法
44.45t/a
收集后交由市政处理。
44.45t/a

锅炉

未沾染有毒有害物品的包装袋

一般固体废物
900-001-S92

类比法

3t/a

收集后交由市政处理。

3t/a

表4-7本项目危险废物汇总表
危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

废润滑油
HW50

900-214-08
0.1t/a
脱硝系统

固态

V2O5
V、Ti

a

毒性

厂家上门检修，并交由具有相应资质的单位负责及时回收、运输、处置，不在厂区内暂存。
五、环境风险分析

（一）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目锅炉用水都是经离子交换装置除盐的软化水，并且都是在锅炉及管道内闭路循环，因此锅炉不会发生结垢现象，无需使用酸液进行清洗。项目风险物质为二氧化硫、二氧化氮、氨气、汞，主要储存在本项目锅炉、除尘器、脱硫塔、烟囱内。本项目设备维修等过程产生废润滑油，属于危险废物，厂家上门检修，并交由具有相应资质的单位负责及时回收、运输、处置，不在厂区内暂存。
本项目二氧化硫、二氧化氮、汞及其化合物厂区内存在的潜在风险主要有：因脱硫塔故障使二氧化硫气体未经处理直接通过烟囱外排；因脱硝系统故障导致氨气逃逸、氮氧化物未处理完全形成二次污染产生二氧化氮；因废气处理设施故障，锅炉烟气中的汞通过烟囱高空外排。

表4-8二氧化硫的理化性质及危险特性
标识

化学式：SO2
CAS号：7446-09-5

理化

性质

外观与性状：无色透明气体，有刺激性臭味

熔点（℃）：-75.5

密度（kg/Nm3）：2.9275

沸点（℃）：-10

溶解性：溶于水、乙醇和乙醚

毒性及健康危害

危险特性

不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

毒性

有毒

健康危害

在大气中，二氧化硫会氧化而成硫酸雾或硫酸盐气溶胶，是环境酸化的重要前驱物。大气中二氧化硫浓度在0.5ppm以上对人体已有潜在影响；在1~3ppm时多数人开始感到刺激；在400~500ppm时人会出现溃疡和肺水肿直至窒息死亡。二氧化硫与大气中的烟尘有协同作用。当大气中二氧化硫浓度为0.21ppm，烟尘浓度大于0.3mg/L，可使呼吸道疾病发病率增高，慢性病患者的病情迅速恶化。如伦敦烟雾事件、马斯河谷事件和多诺拉等烟雾事件，都是这种协同作用造成的危害。

急救措施

皮肤接触

立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法

该品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

防护措施

呼吸系统防护

空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼睛防护

呼吸系统防护中已做防护

身体防护

穿聚乙烯防毒服

其他防护

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

工程控制

严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

表4-9二氧化氮的理化性质及危险特性
标识

化学式：NO2
CAS号：10102-44-0
理化

性质

外观与性状：黄褐色气体、有刺激性气味
熔点（℃）：-9.3
密度（kg/Nm3）：3.2
沸点（℃）：22.4
溶解性：溶于水

毒性及健康危害

危险特性

不会燃烧，但可助燃。具有强氧化性。遇水有腐蚀性，腐蚀作用随水分含量增加而加剧。
毒性

有毒

健康危害

主要损害呼吸道，吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合症，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽等，可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衰弱综合症及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。
急救措施

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

防护措施

呼吸系统防护

空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼睛防护

呼吸系统防护中已做防护

身体防护

穿胶布防毒衣
其他防护

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

工程控制

严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

表4-10汞的理化性质及危险特性

标识

化学式：Hg
CAS号：7439-97-6
理化

性质

外观与性状：在常温下可挥发。散落可形成小水珠
熔点（℃）：-38.9
密度（kg/Nm3）：7
沸点（℃）：356.9
溶解性：不溶于水、盐酸、稀硫酸、溶于浓硝酸，易溶于王水及浓硫酸
毒性及健康危害

危险特性

与乙炔或氨反应可生成爆炸性化合物。与乙烯、氯、三氮甲烷、碳化钠接触引起剧烈反应。
毒性

LD50:LC50
健康危害

短期内大量吸入汞蒸气后引起急性中毒，病人有头痛、头晕、乏力、多梦、睡眠障碍、易激动、手指震颤、发热等全身症状，并有明显腔炎表现。可有食欲不振、恶心、腹疼、腹泻等，部分患者皮肤出现红色斑丘疹。呼吸道刺激症状有咳嗽、咳痰、胸疼、胸闷等。严重者可发生化脓性肺炎。可引起肾脏损伤。口服可溶性汞盐引起急性腐蚀性胃肠炎，严重者发生昏迷、休克、急性肾功能衰竭。慢性中毒：最早出现头痛、头晕、乏力、记忆减退等神经衰弱综合征，并有口腔炎。严重者可有明显的性格改变，汞毒性震颤及四肢共济失调等中毒性脑病表现，可伴有肾脏损害。
急救措施

皮肤接触

立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法

该品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

防护措施

呼吸系统防护

空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼睛防护

呼吸系统防护中已做防护

身体防护

穿聚乙烯防毒服

其他防护

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

工程控制

严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

表4-11氨气的理化性质及危险特性

标识

化学式：NH3
CAS号：7664-41-7

理化

性质

外观与性状：无色有刺激性恶臭的气味

熔点（℃）：-77.7

密度（kg/Nm3）：0.7710

沸点（℃）：-33.5

溶解性：溶于水、乙醇和乙醚

毒性及健康危害

危险特性

氨气与空气混合到一定比例时遇明火能爆炸，爆炸范围的体积分数为15％-27％，车间环境空气中最高允许浓度为30mg/m3。泄漏氨气可导致中毒，对眼、肺部黏膜或皮肤有刺激性，有化学性冷灼伤危险。

毒性

急性轻度中毒：咽干、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咳痰，胸闷及轻度头痛，头晕、乏力，支气管炎和支气管周围炎。

急性中度中毒：上述症状加重，呼吸困难，有时痰中带血丝，轻度发绀，眼结膜充血明显，喉水肿，肺部有干湿性哕音。

急性重度中毒：剧咳，咯大量粉红色泡沫样痰，气急、心悸、呼吸困难，喉水肿进一步加重，明显发绀，或出现急性呼吸窘迫综合症、较重的气胸和纵隔气肿等。

严重吸入中毒：可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道黏膜脱落，可造成气管阻塞，引起窒息。吸入高浓度的氨可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿，可诱发惊厥、抽搐、嗜睡、昏迷等意识障碍。个别病人吸入极浓的氨气可发生呼吸心跳停止。

健康危害

低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤。急性轻度中毒：流泪、畏光、视物模糊、眼结膜充血。皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤，并能发生咖啡样着色。被腐蚀部位呈胶状并发软，可发生深度组织破坏。

高浓度蒸气对眼睛有强刺激性，可引起疼痛和烧伤，导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解，严重病例可能会长期持续，并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。多次或持续接触氨会导致结膜炎。

急救措施

清除污染

如果患者只是单纯接触氨气，并且没有皮肤和眼的刺激症状，则不需要清除污染。假如接触的是液氨，并且衣服已被污染，应将衣服脱下并放入双层塑料袋内。如果眼睛接触或眼睛有刺激感，应用大量清水或生理盐水冲洗20min以上。如患者戴有隐形眼镜，又容易取下并且不会损伤眼睛的话，应取下隐形眼镜。对接触的皮肤和头发用大量清水冲洗15min以上。冲洗皮肤和头发时要注意保护眼睛。

病人复苏

应立即将患者转移出污染区，至空气新鲜处，对病人进行复苏三步法（气道、呼吸、循环）。气道：保证气道不被舌头或异物阻塞。呼吸：检查病人是否呼吸，如无呼吸可用袖珍面罩等提供通气。循环：检查脉搏，如没有脉搏应施行心肺复苏。

初步治疗

氨中毒无特效解毒药，应采用支持治疗。如果接触浓度≥500ppm，并出现眼刺激、肺水肿的症状，应立即就医。对氨吸入者，应给湿化空气或氧气。如有缺氧症状，应给湿化氧气。如果呼吸窘迫，应考虑进行气管插管。如皮肤接触氨，会引起化学烧伤，可按热烧伤处理：适当补液，给止痛剂，维持体温，用消毒垫或清洁床单覆盖伤面。如果皮肤接触高压液氨，要注意冻伤。误服者给饮牛奶，有腐蚀症状时忌洗胃。

防护措施

呼吸系统防护

空气中浓度超标时，必须戴防毒面具，紧急事态抢救或撤离时，应戴正压自给式呼吸器。

眼睛防护

佩戴防护眼镜。

身体防护

穿橡胶耐酸碱防护服。

手防护

穿橡胶耐酸碱手套。

其他防护

工作场所严禁吸烟、进食和饮水；工作后淋浴更衣；保持良好的卫生习惯；进入高浓度区作业，应有监护。

工程控制

严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。

泄漏处置

少量泄漏：撤离区域内所有人员。防止吸入蒸气，防止接触液体或气体。处置人员应使用呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间，并加强通风。只能在保证安全的情况下堵漏。泄漏的容器应转移到安全地带，并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压。可用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物。收集的泄漏物应放在贴有相应标签的密闭容器中，以便废弃处理。

大量泄漏：疏散场所内所有未防护人员，并向上风向转移。泄漏处置人员应穿上全封闭重型防化服，佩戴好空气呼吸器，在做好个人防护措施后，用喷雾水流对泄漏区域进行稀释。通过水枪的稀释，使现场的氨气渐渐散去，利用无火花工具对泄漏点进行封堵。向当地政府和“119”及当地环保部门、公安交警部门报警，报警内容应包括事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。禁止接触或跨越泄漏的液氨，防止泄漏物进入阴沟和排水道，增强通风。场所内禁止吸烟和明火。在保证安全的情况下，要堵漏或翻转泄漏的容器以避免液氨漏出。要喷雾状水，以抑制蒸气或改变蒸气云的流向，但禁止用水直接冲击泄漏的液氨或泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。禁止进入氨气可能汇集的受限空间。清洗以后，在储存和再使用前要将所有的保护性服装和设备清洗消毒。

表4-12润滑油的理化性质和危险特性

中文名称

润滑油
外观与性质

油状液体，淡黄色至褐色
闪点（℃）

76
沸点（℃）

252.8

分子量

230-500
溶解性

不溶于水
密度

相对密度（水＝1）0.66

稳定性

稳定

健康危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢行油脂性肺炎。
吸入

眩晕或反胃不太可能出现，如果发生，将患者移到有新鲜空气的地方、若症状持续则要求求助医生；

危险性类别

可燃液体，火灾危害性为丙B类；遇明火、高热可燃；

（二）评价等级的确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。

（1）危险物质数量与临界量的比值Q

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image8.png]Q:%‘I+Z—i+-~2—: .




式中：q1,q2,...,qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

二氧化硫、汞和氨存在于锅炉烟气中，厂内存在量为0；氮氧化物二次污染产生二氧化氮，存在于锅炉烟气中，厂内存在量为0；本项目设备维修等过程产生废润滑油，属于危险废物，厂家上门检修，并交由具有相应资质的单位负责及时回收、运输、处置，不在厂区内暂存，厂内存量为0。
表4-13建设项目Q值确定值

序号

危险物质名称

CAS号

临界量t

厂内最大存在总量t

q/Q

1
二氧化硫
7446-09-5
0
2.5
0
2
二氧化氮
10102-44-0
0
1
0
3
汞
7439-97-6
0
0.5
0
4
氨
7664-41-7
0
5
0
5
废润滑油
-
0
2500
0
总计

0
-

0
经计算Q=0＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目仅需要进行简单分析。
（三）环境风险防范措施
（1）大气污染物事故排放风险防范措施

①严格执行锅炉运行维护导则和规程。对设备在运行中存在的故障、缺陷、问题及时处理；

②定期对各锅炉设备进行检修，老化的阀门、管道应及时更换，设备防腐层损坏应及时防腐或更换新设备；

③对脱硫塔定期检查保养，发现问题及时检修整改；

④安装烟气自动在线监测装置，在环保设施故障情况及时发现，并停炉检修。

（2）应急措施

①发生故障时，现场人员第一时间向同伴警示；

②停炉检修找出事故根源，防止事故再次发生；

③制定突发环境事件应急预案，做好突发环境风险事件应急培训及演练相关知识培训。各部门根据应急预案演练计划，定期开展有针对性的应急演练活动，提高员工应对突发事故的能力。
表4-14本项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

莫旗天峰热力有限公司扩建42MW燃煤热水锅炉项目
建设地点

内蒙古自治区
呼伦贝尔市
莫力达瓦达斡尔族自治旗
地理坐标

东经

124°27'57.27837"

北纬

48°27'39.58678"

主要危险物质及分布

本项目风险物质为二氧化硫、二氧化氮、氨气、汞、废润滑油
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

因脱硫塔故障使二氧化硫气体未经处理直接通过烟囱外排；因脱硝系统故障导致氨气逃逸、氮氧化物未处理完全形成二次污染产生二氧化氮；因废气处理设施故障，锅炉烟气中的汞通过烟囱高空外排，上述废气造成大气污染。检修废润滑油漏油，造成土壤污染。
风险防范措施要求

①严格执行锅炉运行维护导则和规程。对设备在运行中存在的故障、缺陷、问题及时处理；

②定期对个锅炉设备进行检修，老化的阀门、管道应及时更换，设备防腐层损坏应及时防腐或更换新设备；

③对脱硫塔定期检查保养，发现问题及时检修整改；

④安装烟气自动在线监测装置，在环保设施故障情况及时发现，并停炉检修。

（四）结论

项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）风险评价工作等级为简单分析。只要建设项目单位高度重视本项目的环境风险，采取相应的风险防范措施，可将事故风险控制在可以接受的范围内。

六、环保投资估算
本项目总投资1300万元，环保投资563万元，环保占比43.3%，环保投资估算见表4-15。
表4-15环保投资估算一览表

时段

环境要素

治理对象

环保措施

投资

运

营

期

环境空气

锅炉烟气

布袋除尘器
20
氧化镁湿法脱硫
200
SNCR脱硝技术
300
声环境

设备噪声

隔振、隔声、消声

20
固体废物

锅炉灰渣、布袋除尘灰、
脱硫副产物
外售至莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用做建材生产综合利用。
3

废离子交换树脂、废布袋
由厂家回收，不在厂区内堆存
生产废水混凝沉淀污泥、未沾染有毒有害物品的包装袋
属于一般固体废物，收集后交由市政处理。

废润滑油
厂家上门检修，并交由具有相应资质的单位负责及时回收、运输、处置，不在厂区内暂存。

环保设备维护费用

10
环境管理监测

10

环保投资总计
563
项目总投资

1300
环保投资占总投资比例%
43.3%




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟囱（DA001）
	SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物、NH3
	锅炉排放的烟气经“SNCR脱硝+布袋除尘器+氧化镁脱硫”后由高度60m、出口内径1.5m的烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	储煤场、灰渣棚
	粉尘
	本项目在原有露天煤堆场的场址上建设1座全封闭式煤库，煤库长60m、宽15m、高7m，煤库采用全封闭形式抑制煤尘飞扬，可有效抑尘99%；本项目在原有露天灰渣场的场址上建设1座全封闭式灰渣库，灰渣库长25m、宽12m、高7m，灰渣库采用全封闭形式抑制粉尘飞扬，可有效抑尘99%。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	
	厂界
	氨
	合理控制尿素的喷淋量以及其分布的均匀性
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准

	地表水环境
	锅炉废水、软化水装置再生废水
	COD、SS、TDS
	排入沉淀池沉淀，用于储煤场和会渣场，不外排
	/

	
	脱硫废水
	
	进入脱硫塔循环使用
	

	声环境
	生产设备噪声

锅炉噪声
	噪声
	选取合理隔振吸音材料降低噪声，采用减振装置，房间封闭隔声，进风口安装消音。
	厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	软水系统
	废弃离子交换树脂
	厂家回收，不在厂区内堆存
	一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	
	锅炉

生产废水沉淀池
	锅炉灰渣、布袋除尘灰、
脱硫副产物
	外售至莫旗达瓦韩自治旗宏峰空心砖制作有限公司清运用做建材生产综合利用。
	

	
	
	废离子交换树脂、废布袋
	由厂家回收，不在厂区内堆存
	

	
	
	生产废水混凝沉淀污泥、未沾染有毒有害物品的包装袋
	属于一般固体废物，收集后交由市政处理。
	

	
	
	废润滑油
	属于危险废物，厂家上门检修，并交由具有相应资质的单位负责及时回收、运输、处置，不在厂区内暂存。
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	（1）大气污染物事故排放风险防范措施

①严格执行锅炉运行维护导则和规程。对设备在运行中存在的故障、缺陷、问题及时处理；

②定期对个锅炉设备进行检修，老化的阀门、管道应及时更换，设备防腐层损坏应及时防腐或更换新设备；

③对脱硫塔定期检查保养，发现问题及时检修整改；

④安装烟气自动在线监测装置，在环保设施故障情况及时发现，并停炉检修。

（2）应急措施

①发生故障时，现场人员第一时间向同伴警示；

②停炉检修找出事故根源，防止事故再次发生；

③制定突发环境事件应急预案，做好突发环境风险事件应急培训及演练相关知识培训。各部门根据应急预案演练计划，定期开展有针对性的应急演练活动，提高员工应对突发事故的能力。

	其他环境

管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于三十九、电力、热力生产和供应业44，本项目为扩建一台42MW燃煤热水锅炉，属于重点管理。需根据本环评重新进行排污许可变更。


结论

	建设单位必须严格遵守“三同时”管理规定，完成各项报建手续，加强环境管理，严格按有关法律、法规及本报告提出的要求落实各项环境保护措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到影响。项目施工期及营运期经采取各项污染防治措施后，对周围环境的影响很小，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	4.0832t/a
	7.7817t/a
	/
	8.632t/a
	/
	12.7152t/a
	8.632t/a

	
	SO2
	9.548t/a
	37.35216t/a
	/
	36.84t/a
	/
	46.388t/a
	36.84t/a

	
	NOx
	20.328t/a
	46.6902t/a
	/
	44.64t/a
	/
	64.968t/a
	44.64t/a

	
	汞及其化合物
	0.00144t/a
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.00244t/a
	0.001t/a

	
	氨
	0.44t/a
	/
	/
	0.42t/a
	/
	0.86t/a
	0.42t/a

	一般工业

固体废物
	炉渣
	4000t/a
	/
	/
	3177.84t/a
	/
	7177.84t/a
	7177.84t/a

	
	脱硫副产物
	1000t/a
	/
	/
	898.3t/a
	/
	1898.3t/a
	898.3t/a

	
	布袋除尘器收尘灰
	3000t/a
	/
	/
	2396.2t/a
	/
	5396.2t/a
	5396.2t/a

	
	生产废水混凝沉淀污泥
	50t/a
	/
	/
	44.45t/a
	/
	94.45t/a
	44.45t/a

	
	废布袋
	1200条/3a
	/
	/
	800条/3a
	/
	2000条/3a
	800条/3a

	
	未沾染有毒有害物品的包装袋
	0.1t/a
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.2t/a
	0.1t/a

	
	废弃离子交换树脂
	3t/5a
	/
	/
	1.5t/5a
	/
	4.5t/5a
	1.5t/5a

	危险废物
	废润滑油
	0.1t/a
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.2t/a
	0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图
附图1：项目地理位置图

[image: image9.png]HIEREMAHBIR G55 (2023)16135

-
200K

2 DU Lk th Bk






附图2：项目行政区域位置图


[image: image10.png]




附图3：周边环境图
	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	厂界东侧
	厂界北侧

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	厂界西侧
	厂界南侧

	[image: image15.png]




	厂区内现有设备情况


附图4：项目平面布置
[image: image16.png]|
# wm
71; ® ;;;\gmm 65| s
|| gz L=l B
FE
ER
=% | [gm)| [FE
i
SWETRE
Bigkin
EER
e






附图5：噪声环境敏感目标

[image: image17.png]200K 1 &&
2 UL HER mﬁ*}é 1R GS3R(2023)16135





附图6：供热范围图
[image: image18.png]500
. DA






附件
附件1：营业执照

[image: image19.png]i EE Ahwan

L] LT BouamARS
m—i i
®

HRREE 00
(i i SLSL L HACH (KO 1 (R
i 1a Bzl 18 ABED
1“. | 1 & B gl et 0 it
t

BEEE U VO

s 1 M) =

PPt emazx gwpapnn g
Sl ttmzam msenn 12l
| . 1=l
Gl E I memm i | o el
[ PR B A e )






附件2：总量核算说明

本项目燃煤锅炉污染物年许可排放量情况参照《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018），计算过程如下：

使用燃煤锅炉的供热系统烟气污染物排放量计算公式如下：


式中：E年许可-锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci-第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi-第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；

Ri-第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运

不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅

炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超

过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米；

δi-第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，按下表取值。

表1大气污染物许可排放量调整系数取值表

	污染物项目

锅炉排污单位执行标准
	二氧化硫
	氮氧化物
	颗粒物

	GB13271
	0.8
	1
	1

	地方标准
	标准限值>0.8倍GB13271特别排放限值
	0.8
	1
	1

	
	标准限值≤0.8倍GB13271特别排放限值
	1
	1
	1


取值、计算过程：

①R：燃料煤年用量为30000t/a。

②C为废气污染物许可排放浓度限值

本项目锅炉烟气中的颗粒物、SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于50、300、300毫克/立方米；因此本项目新建锅炉废气污染物许可排放浓度限值按超低排放要求取值，即颗粒物：50mg/m3，SO2:300mg/m3，NOX：300mg/m3。

③V为基准烟气量

本项目燃料干燥无灰基挥发分Vdaf=24.68%＞15%，烟气量的计算根据《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018）表5中公式计算，Vdaf≥15%时，采用计算经验公式为Vgy=0.411Qnet+0.918，式中Vgy：基准烟气量（Nm3/kg）；Qnet：燃料低位发热量，根据煤质分析报告取值12.75MJ/kg，经计算本项目基准烟气量为6.2Nm3/kg。

④总量核算

颗粒物：30000×50×7.2556×10-6×1=9.3t/a

SO2：30000×300×7.2556×10-6×0.8=44.64t/a

NOX：30000×300×7.2556×10-6×1=55.8t/a
综上，本项目燃煤锅炉废气总量控制建议指标为颗粒物9.3t/a，SO244.64t/a、NOX55.8t/a。

本项目总量控制指标如下：

表2本项目总量控制指标单位：t/a
	污染物
	颗粒物
	SO2
	NOx

	预测排放量
	8.632
	36.84
	44.64

	核定排放量
	9.3
	44.64
	55.8


附件3：环评批复

[image: image20.png]B2 wRER

FHER: FRRRE O] 2T

AT AR L TR A R AT TR
RERD WE, STIRRI TR,

—ATEOFRERFEREY, ERERIE 5 27’ 51.48" ,
RE 120" 28° 0.95" . IR A4 100008, BISES 11707, WS
L1000t T35 0, (R4 B S 2. RO R R . R 2910
/U5 /TOAT. IUR400/h AKSRIPTRL & SIWLA10/ 115/ T0A 1. 1 88204/
AR R, TR SABES Fb, BINE. REAE. 0
[ SRSR—ERANAL, S 559810 w, FIMSRNH c005n.
MALBLE 1000 775, TR 65 70, A4 6. 58,

= AERUFRATESL,

AR IR RS WORRUSETT T 0B 6, WL R
L. EREARLBETRLHITE, WETRRAOLAES.
PRI R ST, |

B BB RIS SRR, WA
RDKIBELIFR.

EARAEE 201 F RS

ABARRT TR 2515

7 RREHEN RRA TSR A TR AR 0 E
| .

A e iHauf

= |





[image: image21.jpg]R

HHFFRF (2016) 27 5

t’ﬁ$4ﬁ!§5§ﬂ‘](}iﬁk?&%ﬂ‘eﬁﬁl‘ﬂ’&ﬁﬁ\ﬁ#ﬁ*mrﬁE%ﬂl!’;ﬂﬁiﬁ'ﬁﬁ) ,
RFBELUE, Bi il E oA 2, T RH0 T o 4t 0«

USRS e #4137 20 0 AU 1 — A o B2 A DB R
AREIBEA, § RIUE BB | & 65Vh 4342 (RIS 9 ZF-DZLAG-0.7/85/60-A
1D, REERBIGERM, 01 | & LOM MMk RARB AR (EiHRL%E
KT 99.9%, FUIFMRA 98.8%)\ | HARE — G WIBEBI TS (EitBsh
RERAT 90%, AUIFMRA 65%) BAK 1 % SNCR AT 2 G BaHeE
KT 50%, FUGPHRA 40%). TRIBERRE, TA TR 200h B5PEHE.
40th SR pFRE A & AR (BT BAUR ., EEAIEA 65vh 840, 40vh RHPIL
TE 65t/h FRIPRY A K T (D « A E AR 1300 T3 76 S ER R 350
T, HBHEBE 26.9%.
= AT H BRI AR AR B 60m R H, &
TS RAIHEBOR BB 2. (BRI SUSHAIHESORE) (GB13271-2014) ik 2 Hi 4R
SRR IR BERRAE s AT 25 PR R . T B P oK & 5
TR AR HET RS AT, AT HERRES. fmmkima,
S K G B 5 AL MR E HEN TTBUE R o 752 A2 W 1) 38 2 AR e PR R
%, FRARHLAKRZERER, REETERENREREEZN.
=, ABHRRRREREHOEREN, £TRRIEFTHREOE RS
MG, WS R AT LR .
+ 20 H B BATIRE R “ SRR BB, & I0EHREIR S
TREMBIFN . ANEL. R~ EH, 5 E2REERRRERSR
PR, 2RIERE, EETRNAERSE=ER.

#oa E=|

J

A SHR =O—AFEATAR






附件4：验收意见

[image: image22.png]e RIFRBEAROE

s
ERRE I 1o o e §
PRAATAERE R

=T NS 198

KT RMYILEEA R FAEA RIS AR R
ST B TR RS R EE

RRALTRERAELALESLD:

FATXTRRULFEHRREL D RASATEFEHT
EATFREPREERABRE. BT 200556425 Ant
RALATRITARPBURGRE. SR, RLBUELL
r

— BEAREEML

REGFAREARREN, SHER 1000 E1K, AR~
SRR -5 0 REAEP, AR 1000 T XPTE
105, TR S ARIEH 1055,

REF NI4E A 2 EUBRERE Q012 FXEEAT
AEHTRGHRER, REF D06 AFTRR, 212510
ARARE,

FRAPHHEENA

(=) 26 @PARAARBLBRL, ARBHET LM
e REEHEAE O KRR RERKREARTE





[image: image23.png]o ARREEES, LRBAART HARE

() £EBAR D IARBRRARRARIEHENR
SAEHE; BFRRAEETAS N IARTRBTLAEE,
AN,

(2) EERFRAHRTEHAFAR.

(B) BPREENEEESE A RAHEHE
AR RREEERASHE T AT
R TR AN

R A TTAEAE A QLA EARAT,

(=) 28RS SARAFARRSREHERELE
BR CRPARERIEDD 12712000 =R ENHEA
EERER: 1 SRFRALERARCRTARRRIGE (R
KRR AR GLRTI-0L0 R RER, BRI
AT ERRRBREER.

FREARBMERERIRR LA RESENRIED)
GR16297-19% B R

(=) FRERARAFUHE KTLELT IFAREBRSE
Ay (GBi2as-2008) 2 AEHRIPRBER.

m. R R ER

WREEGLE S EARRFABATHXARRATR, B
FRETREHTARPRE, FETREATARPHE, BH





[image: image24.png]&8, AEATEERRAEE.
MEERREREMIUTIE: ERERERURPRLE
MR AT RAR, RRBLOAARE IS E 10718
AR P ALTRAARIE OO R 1 FRE
R RRRAEWASTARS, 2O BEATREDH; PRT
T AREAI R LM REERL,
WEAFARP RS UAE SERAR RTRET.

PULESE R




[image: image25.png]STICRAG I HRAS SRy 28— HAE
THIRRIPOHEN

2021 % 1 A 17 B, BREMEHAHRLD R CEYRRN T
IRRIPRIEE T (EBFRIF 2071 8) IR BOBH “EN
RS THIRATNE 2~ MIRE " 5 T RPRA e

HRNEEOARAT  BETSRIFRLMERL B%Exe
WARBEFRIGIA  WUAK B 7 ERREIO BRATR TR
EREROTIRRE LTS RITREMAR AR SR ST
1 HEMFRE, HRRETAXAH, BAEHIS, RRRkED
F:

— TERREAHR

(=) B A EERRAF

FTERTYRAE . REOT LT RN RERARTIPT
ER, KREHR 1 & o5e/h BPRI MBS NN
LE IO BRI IRLNE 0 9. 0% | ERERBHE
BRAEN oo | ESKRBIATE, BN 408 BIRE vk
PED R BRI RERR RSB BB R 0/bIRT 2015
53 REFR VTGRSR ) SATHRS s o

(2) BEIRBHFRFIER

RRE I ERAD AR RS RS RSET 20165 7
REARRRFR TRARADRIES 2016 7 518 BRAKA
DERRRIPEREMST TIHE( SRS S 2018121 8) K TR F 2016
FOAFIRG T oo & 10 AT THNES -

(2) $omtR
FTEIFFSLA 1300 Five HOTFRTIFRR 057, &8

Aix




[image: image26.png]T B 2 ene
() WieE
ERRTHEEMET « Bk« WP SRR R
TR, ARl TR R B R A R T
GEE -
= IEEHER
FRRRRL ZHERE-ERARREIORGRBR . BB
DHUKRRPOVRERE FREC ARG, BT M
& FRISRY), FRETHNEFETEATL
= FRIRPRIER RS
(=) Bk
FRESEMEAEENRIPHROKSE ZRSK RS
KUBRPEEEREES KA B4
RIPAS KRN 0.5250/h, IRIPHES KL EREATR, B
FREREE  HRERKINL
PSR RS R AN TR, BTRE RCEE  WER

AESKAMROHER A\ EHHER -
(2) @S

PR R R SRR R BRI
BERRERRL

FREELFR ERAEIRLERD, LS 60k
BEES .

AIRER FRIHBREE EIRPE U~ RIRAYENE - B
HER oL BRSHRL R BRI o0 X E0E
e




[image: image27.png]HIMERF SR K 2P T TR B
TR 0%

TR R R RO B W ARG, e
i BFRAEHR, O R RS,
HRNAR BRI RARAT TS .

(Z) WE

FRERFREERETRAOAN

BEERA, DS  RIR  SOEHE I LRRERRE
B CE .

(7 B

1) AR AE S ORI L 50 | IR B
BIRLR, T AREEIR.

RAEE LML TR, TR
T AN S AN LR SHEARA TRSTES
A BRI TE SRR RHRAF R M-S
ARG

%) FiRERHME

BEIFRRPRREEMAHEREE S h AERETAS
RECERR, ENSHWRBHDE, E‘I?Wm‘iiﬁ~

B SR PRI

LES

P LB R R AR Moo s —BURE
FRHRRIEN 1o » REUDBABHRRIN 1200/n'> B
SR TSR 1 (GB15271 ~2014) 2 2 hIRRMINRIDY
HHREREER
TR H TR R





[image: image28.png]TSR AMMITED (GhleoT-19%) % 2 REBLHMERTE

RiE

2088

TRER . AR Y QS ERSE 51 3~53. T8 2]
BEREATE 6.2~47. 4B 28, & (TR L BHRESS
TR ) (GB12348-2008 ) th) 2 SRR EER <

R ey o

(=) RWRsie

W RRAMRE A AMGEE  FTRESEXTHARE
REPSREPEHIERE  RERENE, IOTRMEETEY, 5
RUHHISIEASHEA R E TR, A TEE TIFRRIPCRSHE -

() @

LRGN MMRIRIES, AR

2 SERRIFFRBRE T « 3P, WRIFRRIBETER




[image: image29.png][ e e R I et autetd

Bp5 | somsmeonouss | sseromens wan R FE Y YU Fis 43

Rl | mwomuowuas | oz | 3 ¢ womeRmR TS | Bwen

ia P e et womcEnm | BRER

e ELd » % 3 B W
h@ﬂ@gﬁum |

WY W T





附件5：排污许可证
[image: image30.jpg]HEBHES: 91150722353069492K001C

BUERENARARRELAEXIERAFRAT
A AL 2R AR B A 2 B AR R B IR
EERENA: IR

EFZEG A BB R EEA SVHHE X
Tk 25 50 # 2 P iy
Z—it S5 AES: 91150722353069492K
BHEIR: H2022409 429 H F20274E09 A28 H It

RIEHLX -
RIERHE]: 20225098290

e\ RGN [ 24 25

[’

A DL R Tl A2 25 BRI E) )





附件6：煤燃料分析报告
[image: image31.jpg]BRI R R
2025469 A8 H

mRxH | pEa

B (37
2 ® R % H # %W % R
5 fir
1| &K | % | 16.92
‘ 2| EAFHREAS % 26
| 3| EATHREKS % 42.43
| s BHTFREREERS | % 2468
5| &% % 0.51
6| R Cal/g 3894
7 | EFERBAAE Call/g 3879
8 | B EARAIAE Cai/g 3047
WER: THEW






附件7：现状检测报告

[image: image32.png]GIY

210812050836

ol

(Testing Report)

HREG G Reporin): (ESTC-23-09-091102)

k12202

Capplcan)
EtEs)

Otenioing Caezory)

L)

[—

BTSRRI R A RAT

RN

Ll

V)

RTETHRARNARIEL

i BRI AR 09 S AL WEAKOSISONSIG WS, 15008




[image: image33.png]ESTC =7 4571
o

B

L AREERLARMERE, | =2 ERRABEA

2 WEEGHAL WEARBEAT R,

3, SUSTAF IR0 TR, SR ROALERY 9K

AL BRI PR RGN R N B, SR ORI NI N IE

5. ARERMIR O, 155 R R R G, 3RS R
AR (R SRR — DR R, AT AR
HIERHE

6 A B AR AN

TRATRETFNERAES, SRERUNALEE, HATIH SRR
MRS

B REARTME, AR TR, RS R R, AL
SRR BRI, A AT LB IO IR AT

9. AN S, T2 T A A R

SRTEFHTSUNARAELD

i ERTAES - 09 S AR RSSO0 Bk 150028

bl DN





[image: image34.png]ESTC 37

- KR
R FPE SRR QG RGERIHIRA SR, RAFRENE
AR B R RRE A 40 T TR ST IR BB
R EMAE R,
BB, S
BN
WA S AR KA R BRI R AT
B & A A&k
Wi 13848090152
. BRSSO
FHII; 2023 4508 H 28 F-08 A 29
TR, SRR MR A AW
SPUITIA: 2023 4 08 1 28 A% 08 4129 F
Srbises: WA
[uNg:
BT p RSN |, MR EEAE 1.

1 WERNAE

A& J—

BIRRAT

AL [EEn e

P Jae

RN 2K, BOLN) K.
PO

BRTEFETRNARELD

e RRTRAEON B 09 S AKSR LSS0 BR: 150028

=

]





[image: image35.png]ESTC 37 1

A

B HIERERERNE

nEws, s om0

B1RRIm

T R 2 2.
&2 SRR AR
WRARBERART
x| nunn pomEREE Prcsimpinyore- 8
AR | AR Ghe s saran
A BHER
BRGRIE S
#3 RELRLER
T EWER b ()
et wAmE wAna
[T} [T) # [T
WREE o fl “ B s
RERT G s s ) 1
[IYTRLTI » s ° i
CEYTREIAr o “ FTI T
WREE T G OR B 4“4 51 T 4
WREBATENEIE | 5 s » “
KT ) T P i
reTEPTIIT o “ s =
o a 2 P
BRTRFRFARNTRRELT

Sl R EOIS - 99§ A KR AU 0, 150028

S

At




[image: image36.png]ESTC 7445 ) )

mRam

B RE SRR

P

sin B

CEdiadby) CApprovdf
A RO

(Checked by)

MR AFHTARNARAEET

e RO 09 AR ARSI 8 15002

N





附件8：行政处罚决定书

[image: image37.png]AR TURT 2 2RER R
TR gES

#5F4T (2025) 0808 ¥

#—# & MRD: 91150722353060492K

PYIg T YT LEL PY-TT Y

FHRAEIA AHARA): FRT
RATBF6AUBAGLARTTHE, RRACLAXETUTHRS

A

VLB AT 2 EEEES:
LASEE WE EF 16 025%6 A1 EI14BHNAT 14850 H S

L EEREER IS Q5 E6A 1B 158 B RE 1SE 59 R RE AR

6 BERUKLFHYEFREHRADEFREHE—# (REPHE Q05 F





[image: image38.png]25-018 %, % 5 % 41 7350000 %) EHEFALREMA TS F 7

L EA KRS 75 2

HRBRIRR, XAE.
REAT 025 F1A AN (TRARF L&) CFHA 4 (202510808 §) &
Fofiea BB HAR L 0 S ML B IR AR AR DR AR 0 P 0, B T BRI A0 AR
[URCIINFET LITILYS SR SRS BV 31T LY LY

HEAZ-UTERZEUTHAK, FTUKAUE RS HABLEHES

S A BEABEREEAR, KRBT

RE(HREERREATAEGAHAORF LA ) SHABEEHT
FiEf ek, THABRBHAEXBAES, GAULRES 2 6%, WUT
Of, ¥REAEARATAGKEE, AANAFEERGEE, #USLL
%8 2,590 3 (735000042, 5%=183750 ).

R A T T AR

DMARTRHT A REES TR

[T TEYS P FL LS CRPE LS VERES S 28 o
RRAGR (HREEBEERUNRRBIH), FTRHRANARLER 15 B
ARESRMATIT . TR RS, KA TS (P EARSFETRAR )
FEHEFTAEE BENRAAG TR L Z AT

R frt AR TR, T B ARES 2 B 60 BB AT ARSI
A TRAN, BTEUSAREH 2 B 6 M B R R RIS E BT
W PHARAURFRETHRR, THLTRARRENRT.

2




[image: image39.png]MR R TRAR, FRATRFS, UTRARAAARE, RBREESH
HaAEAREEEHRIT .





附件9：三线一单分析报告
[image: image40.png]P ] s





[image: image41.png]




附件10：取水许可证
[image: image42.jpg]12020201020

s
-
2'e

b P

- ek

e 4 e \4’";'
X OO

o

1
OO

>

¢

-

T T
09 & 2
OO0

A -
) &y G

;S8
Kot A
o

-

OO

B .,
e

*

D
XD

83\
= i
et

1 Gr0aBalalalaialaialalalalalalalalalindadalrdaladaia:
G

> O
3’
€

T S T
’5
S
» e

.';

<

RiEARHXME

A Yo B

Y55 D150722G2024-0034

BRIEAFR SAIIE FLIAR R R ER R IE R IR A H

G—ARfEANRE 91150722353069492K .

'

Bk AR e e e B
= £ (WA I _n_\,_w i .. G TR
BUKER 5 &K

v

KBHE H ok
BUKAE ALK : BUKR 4. 9827537075 K /4F
BHHR B 20244E7H22H E 202947H21H

I W W U
Y X ALY

N Rt A A A A A A

IR ERAIRI G iRt R SRSl SIS IR ST

1§
f

S\ 3 AR 30 M

KL XOC XX X X OO XX
Vil
&
W

>,
S
i

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

W
i

v

OO
LR
“y‘,,& L SR

CX
T,
e s

) @ a




图1项目水平衡图（单位t/a）





图1项目水平衡图（单位t/a）





图例


噪声源


接受点


建筑物











图例


本项目位置











图例





本项目位置


比例尺50m











图例


本项目位置











N





比例尺


1:1000





N





纳景名都小区

















图例


本项目厂界


噪声环境保护目标范围








N








PAGE  

