呼伦贝尔市生态环境局

行政处罚决定书

呼环罚[2025]0801号

莫力达瓦达斡尔族自治旗民昇热力电力有限责任公司：

统一社会信用代码：91150722MAC21X4YXA

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纳文东大街52号

委托代理人（现场负责人）：唐海城

我局于2025年1月14日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

该公司使用大气污染物排放自动监测设备无数据传输，未按排污单位自行监测技术指南HJ820-2017（火力发电及锅炉）5.1.1.2表1中要求对燃油14MWh或20t/h及以上锅炉进行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物进行自动监测（注 4：型煤、水煤浆、煤矸石锅炉参照燃煤锅炉；油页岩、石油焦、生物质锅炉或燃气轮机组参照以油为燃料的锅炉或燃气轮机组）。但实际未与生态环境主管部门的监控设备联网。

以上事实有以下主要证据证明：

1、2025年1月14日10 时 20 分至 11 时10分对你单位唐海城所做《呼伦贝尔市生态环境局现场检查（勘察）笔录》一份（1页）证明你单位违法行为。

2、2025年1 月14日11时20分至12时10分对你单位唐海城所做《呼伦贝尔市生态环境局调查询问笔录》一份（2页）证明你单位违法行为。

- 法定代表人身份证复印件一份，法人授权委托书一份，受委托人身份证一份。

- 调阅非现场端截图一份，营业执照复印件一份，等证据为凭。

你公司上述行为违反了《排污许可管理条例》第二十条实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。排污单位发现污染物排放自动监测设备传输数据异常的，应当及时报告生态环境主管部门，并进行检查、修复。之规定。
   我局于 2025年2月5日以《行政处罚事先告知书》（呼环罚告[2025]0801号）告知你公司陈述申辩权。你公司在规定时限内未提出陈述和申辩，放弃了陈述和申辩权利。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：

(四)未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行；

依据《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定（试行）》相关规定：考虑你公司能够配合生态环境执法调查以及积极承诺采取整改措施等因素，拟对你公司作出如下行政处罚：

罚款人民币贰万零伍佰元整（￥：20500.00元）。

限于接到本处罚决定后立即与呼伦贝尔市生态环境局莫力达瓦达斡尔族自治旗分局联系领取《内蒙古自治区非税收入缴款通知书》，并于接到本处罚决定之日起 15 日内缴至指定银行账号。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

联系人：王凯、亢宏声       电   话：  0470-4686592

地  址：莫旗生态环境综合行政执法大队1012室

邮政编码： 162850

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向呼伦贝尔市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起6个月向海拉尔区铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

呼伦贝尔市生态环境局

2025年3月19日